备案编号：610104-2022-021-L

版 本 号：001

西安市中心医院糖坊街院区

突发环境事件应急预案

西安市中心医院糖坊街院区

二〇二二年三月

发布令

《西安市中心医院糖坊街院区突发环境事件应急预案》的编制是为了规范、加强突发环境事故应急预案管理工作，提高事故预防和应急救援能力，保证人身生命安全，降低事故财产损失。预案编制小组根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，结合《西安市中心医院突发环境事件应急预案》及《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕环办发〔2012〕126号文件要求，完成《西安市中心医院糖坊街院区突发环境事件应急预案》编制工作，并通过内部审议、专家审查和备案，现予发布预案第一版，望各部门认真遵照执行。

1、认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，认真遵守安全法律、法规和各项规章制度。

2、按照预案要求组织员工认真学习、培训和演练。

3、在预案执行过程中有与法律、法规、规章不符，工艺技术条件、周边环境发生变化、形成新的危险源的，应急组织体系或职责调整的，应急预案演练评估需要修订的，应急预案管理部门要求修订的，应急预案编制内容与实际不相适应的条款，应及时予以编制和修订。

4、全体员工必须积极响应，密切配合，认真遵守，保证应急预案贯彻执行畅通无阻。

5、《西安市中心医院糖坊街院区突发环境事件应急预案》适用于中心医院糖坊街院区突发环境事件应急救援工作。

6、《西安市中心医院糖坊街院区突发环境事件应急预案》解释权归总务科。

7、《西安市中心医院糖坊街院区突发环境事件应急预案》自备案后发布实施。

西安市中心医院糖坊街院区

签署人：

年    月    日

目录

第1章  总 则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 事件分级	3

1.4 企业事件分级	5

1.5 适用范围及联动说明	6

1.6 工作原则	7

第2章  基本情况	9

2.1 基本情况	9

2.2 概况	12

2.3 产排污情况及环保标准执行情况	17

2.4 环保标准执行情况	20

2.5 周边环境敏感点	22

第3章 应急组织体系	24

3.1 应急指挥机构	24

3.3 应急救援小组成员及各自职责	25

第4章 环境风险分析	30

4.1 环境风险评价	30

4.2 环境风险源分析	31

第5章  预防与预警	36

5.1环境风险防范措施	36

5.2 预警分级与准备	39

5.3 预警发布与解除	41

第6章  应急处置	44

6.1 应急预案启动	44

6.2 信息报告	44

6.3 分级响应	46

6.4 指挥与协调	47

6.5 现场处置措施	48

6.6 信息发布	57

第7章 后期处置	59

7.1 善后处置	59

7.2 警戒与治安	59

7.3 次生灾害防范	60

7.4 调查与评估	60

7.5 生产秩序恢复重建	60

第8章 应急保障	62

8.1 人力资源保障	62

8.2 资金保障	62

8.3 应急物资保障	62

8.4 医疗卫生保障	62

8.5 交通运输保障	63

8.6 治安维护	63

8.7 通讯保障	63

8.8 科技保障	63

第9章  监督与管理	65

9.1 预案演练	65

9.2 宣教培训	66

9.3 责任与奖惩	69

第10章  附则	71

10.1 名词术语	71

10.2 预案解释	73

10.3 修订情况	73

10.4 实施日期	73

10.5 预案备案	73

附件1  内部应急救援组织机构名单	75

附件2  外部单位联系电话	76

附件3  应急救援工作流程图	77

附件4  地理位置图	78

附件5  周边环境敏感点分布图	79

附件6  重大危险源分布图	80

附件7  紧急疏散路线图	81

附件8  雨污分流管网图	81

附件9  应急物资分布图	83

附件10  应急物资储备清单	83

附件11  突发环境事件信息报告（格式）表	86

附件12  应急预案启动令（格式）应急预案启动令（格式）	87

附件13  应急预案终止令（格式）应急预案启终止令（格式）	88

附件14  应急预案变更记录表应急预案变更记录表	89

# 第1章  总 则

## 1.1 编制目的

本次突发环境事件应急预案编制主要目的如下：

（1）通过编制西安市中心医院糖坊街院区应急预案，能提高医院面临突发环境事件的可操作性，完善应急预案制度及应对措施，建立健全环境污染事件应急机制，提高单位应对公共危机的突发环境事件的能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，减小事故造成的损失；

（2）通过调查了解医院目前突发环境事件类型、环境危险源的基本情况以及可能产生的环境危害后果及严重程度，全面分析单位环境风险情况；

（3）全面评估医院突发环境事件的现有应急能力，加强对突发环境事件的管理能力，规范相应处置程序，明确在应对突发环境事件和紧急情况时相关部门及人员的职责，全面预防突发环境事件的发生；

（4）降低突发环境事件所造成的环境危害。通过突发环境事件的应急处理、环境应急监测、事故信息的及时发布、受影响人员迅速转移等措施，将事故所造成的危害降至最低；

（5）通过应急预案的编制和修订，能促进医院提高环境风险意识，并通过应急物资、设备的落实和环境管理制度的完善，降低环境风险发生概率，预防和减少突发环境事件伴随的环境影响。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》(2007.11.1)；

（3）《突发事件应急预案管理办法》（2015.6.5)；

（4）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（2014.12.29）；

（5）《突发环境事件调查处理办法》（2015.3.1）；

（6）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办﹝2014〕34号）；

（7）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》环发﹝2015〕4号；

（8）《陕西省生态环境厅突发环境事件应急预案》（陕环应急函〔2020〕29号）；

（9）《西安市突发环境事件应急预案管理暂行办法》（市环发〔2014〕6号）。

### 1.2.2 技术指南

（1）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》；

（2）《企业突发环境事件信息报告办法》；

（3）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（5）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（6）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急〔2018〕8号）；

（7）《西安市中心医院突发环境事件应急预案》（ZXYY-HJYA-2019）。（1）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（2）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（3）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

（4）《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（5）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（6）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（18599-2001）；

（7）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）；

（8）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；

（9）《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）；

（10）《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）。

## 1.3 事件分级

根据《突发环境事件信息报告办法》，按照突发环境污染事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大突发环境事件（Ⅰ级）、重大突发环境事件（Ⅱ级）、较大突发环境事件（Ⅲ级）和一般突发环境事件（Ⅳ级）四级。

表1-1  突发环境事件分级

| 级别 | 名称 | 符合条件 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 特别重大突发环境事件 | - （1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；（2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的； - （3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； - （4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的； - （5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的； - （6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的； - （7）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。 |
| Ⅱ级 | 重大突发环境事件 | - （1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的； - （2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的； - （3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的； - （4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； - （5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的； - （6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的； - （7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。 |
| Ⅲ级 | 较大突发环境事件 | - （1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的； - （2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的； - （3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的； - （5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； - （6）Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的； - （7）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。 |
| Ⅳ级 | 一般突发环境事件 | - 因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的； - 因环境污染造成直接经济损失500万元以下的； - 因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；（5）Ⅳ、V类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的； - （6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。 |

注：上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

## 1.4 企业事件分级

依据以上分级情况及医院潜在环境事故分析，医院可能发生的突发环境事故风险源包括污水站、病理科化学室、医疗废物储存间、直燃机房。本预案将医院突发环境事件分为社会级环境事件（Ⅰ级）、院区级环境事件（Ⅱ级）、部门级环境事件（Ⅲ级）三级。

- （1）社会级环境事件（Ⅰ级）：

事故范围大，难以控制，如超出了医院的范围，使医院受到影响或者产生连锁反应，影响事故现场之外的周围区域；并对生命和财产构成极端威胁，可能需要大范围撤离，或需要外部力量，此类事件划分为社会级环境事件。

本医院依据如下情形，初步判断为社会级环境事件：

燃气泄露后遇高温明火或已引发火灾，已对外环境或预计将对外环境造成危害，医院已无能力控制的情况。

- （2）院区级环境事件（Ⅱ级）

较大范围的事故，如限制在厂区内特定区域、周边地区或只有有限的扩散范围；或较大威胁的事故，该事故对生命和财产构成潜在威胁，周边区域的人员需要有限撤离。

医院依据如下情形，初步判断为院区级环境事件：

- 次氯酸钠、甲醛、乙醇发生异常泄露或可能引发火灾，可能造成污染物质异常排放或泄露，未对周边企事业单位及居民产生影响的事件。

- （3）部门级环境事件（Ⅲ级）：

医院内部较小范围的事故，如限制在部分区域内有限的扩散范围，对部分生产单元产生影响，且该事故对生命和财产不构成潜在威胁，周边区域的人员需要有限撤离。

医院依据如下情形，初步判断为部门级环境事件：

①废水处理设施突发故障，可能造成废水超标排放时；

②医疗废物转运或储存过程中包装破损，造成医废泄露时，在短时间内可处置、控制的突发事件。

## 1.5 适用范围及联动说明

### 1.5.1 适用范围

本预案适用于储存、处理、处置等环节中发生的院区级以下的突发环境污染事件，同时也适用于所在地周边敏感区域和上述区域人员的突发环境事件应急处置和应急救援。

### 1.5.2 应急预案联动说明

中心医院针对糖坊街院区内可能发生的突发环境事件类型和范围，结合《西安市中心医院糖坊街院区突发环境事件应急预案》，进行应急预案报告修订工作，本预案与主院区突发环境事件应急预案共同构成本院事故应急预案体系，是医院事故应急预案体系的一部分，主要控制对周边环境的污染，保证人民健康和财产的安全。

本预案同时与《西安市突发环境事件应急预案》及周边企业应急预案等相衔接，当发生需要上级力量援助的突发环境事件时，本预案与上级应急预案衔接，并与上级应急联动。

（1）与上级政府突发环境事故应急预案的衔接

当突发的环境事故超出医院应急能力时，即发生以及突发环境事件时，应急总指挥应向西安市人民政府、西安市应急管理局、莲湖区政府请求支援，与上级政府启动其相关应急预案，医院应急小组作为其中一部分应急力量，配合上级政府应急调度和指挥。

（2）与周边企业应急预案的衔接

当应急能力出现不足时，如应急物资、装备、人员等，可向周边企业及小区发出求助，请求支援，联合周边企业及小区的应急力量共同进行突发环境事故的应急行动。反之，若周边企业及小区出现应急能力不足的情况下，我院的应急力量也接受其他企业的支援请求，加入周边企业应急行动行列中。

医院应急预案与内、外部预案关系图如下：

西安市突发环境事件总体应急预案

西安市突发环境事件应急预案

本院区突发环境事件应急预案

周边单位突发环境事件应急预案

横向关联

纵向关联

主院区突发环境事件应急预案

西安莲湖区突发事件总体应急预案

图1-1  应急预案关联示意

## 1.6 工作原则

突发环境事件应对工作坚持统一领导、分级负责，属地为主、协调联动，快速反应、科学处置，资源共享、保障有力的原则。突发环境事件发生后，地方人民政府和有关部门立即自动按照职责分工和相关预案开展应急处置工作。

在建立突发环境事件应急系统及其响应程序时，本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）以人为本，预防为主，环境优先。把保障全体职工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全生产事件造成的人员伤亡作为首要任务。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事件防范和处理能力。坚持环境优先是指在生态环境保护管理活动中应当把生态保护放在优先的位置加以考虑，在社会的生态利益和其他利益发生冲突的情况下，应当优先考虑社会的生态利益，满足生态安全的需要，做出有利于生态保护的管理决定。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使我院突发环境事件应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强院内各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源造成的环境污染，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取切实可行的措施与突发环境事件造成的危害范围与社会影响相适应。

（3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，积极做好应对突发性环境污染事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，为我单位和其他公司及社会提供服务，在应急时快速有效。

（4）属地管理、依法办事。应对突发性环境污染，及时上报属地环保、安全等相关单位，及时排除风险、及时救援。事故应急终止后，依法对事故进行调查，依法追究相关负责人责任。

# 第2章  基本情况

## 2.1 基本情况

### 2.1.1 简介

- 西安市中心医院创建于1952年，其前身为西北军政委员会卫生部直属医院，1954年更名为西安市中心医院。经过60多年的建设与发展，西安市中心医院已成为一所设备先进，学科齐全，技术力量雄厚，集医疗、教学、科研、预防保健等为一体的大型综合性三甲医院。医院现有编制床位1000张，床位利用率100%；医院年门（急）诊量约64万人次；年收治病人3.2万余人次；年中大型手术约4000次。

- 西安市中心医院建设年代早，受多种因素制约，虽然经过几次改扩建，目前部分基础设施依然陈旧。院内业务用房部分为五六十年代建筑，设计理念和机构布局无法满足现代医疗卫生事业的需求，无法给患者提供优质的诊疗环境。因此，医院拟将感染科、口腔科、中医科、肿瘤科、老干科、针灸科及血研所七大科室搬至糖坊街院区，中心医院主院区不再设立这七大科室。搬至西安市莲湖区糖坊街65号（原西安市第二医院，已于2016年停业）。西安市中心医院糖坊街院区住院部设立300张床位，门诊部可接纳日就诊人数约600人。日常来往车流量最大为30辆。

表2-1  基本情况汇总表

| 单位名称 | 西安市中心医院糖坊街院区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 西安市莲湖区糖坊街65号 | 所 在 区 | 莲湖区 |
| 企业性质 | 事业单位 | 所在街道（镇） | 青年路街道 |
| 法人代表 | 虎威 | 邮政编码 | 710000 |
| 联系电话 | 029-62812860 | 职工人数 | 380人 |
| 企业规模 | 300张床位 | 占地面积 | 9319.11m2 |
| 联 系 人 | 王强飞 | 所属行业 | Q8411综合医院 |
| 联系电话 | 13609266377 | 经度坐标 | 108°56'39.86" |
| 历史事故 | 无 | 纬度坐标 | 34°16'26.32" |
| 日常来往人数 | 600人 | 日常往来车辆 | 50辆 |

### 2.1.2 区域自然环境概况

#### 2.1.2.1 地理位置

西安市中心医院糖坊街院区位于莲湖区糖坊街65号，东邻俭家巷小区，南临糖坊街，西侧隔天主教西安教区西安博爱园为明新巷，北邻人民银行家属院，周围交通条件便利，能满足应急救援的需要。

莲湖区位于西安市城区西北部。东以北大街、北关正街、龙首村与新城区接壤；西以西（安）户（县）铁路、北以龙首北路、大白杨路与未央区相连；南以南护城河、大环河与碑林、雁塔区毗邻。面积42.9km2。地理坐标在东经108°50′57″～108°56′31″；北纬34°15′12″～34°17′39″。莲湖区属东亚暖温带大陆性季风气候，冷暖干湿，四季分明。初春气候凉而干燥，4、5月气候温暖，风和日丽；夏季炎热多雨，宜于作物生长；秋季秋高气爽，多阴雨，气候较湿润；冬季不甚寒，干燥少雪。年平均气温13.3℃，7月最热，平均气温26.4℃，极端最高气温出现在6～7月，1934年7月14日气温达45.2℃。1月最冷，平均气温-0.9℃，极端最低气温出现在1月，1955年1月11日气温降至-20.6℃。随着城区规模扩展，建筑密集，人口集中，城内形成高于周围郊区的热岛效应，年平均热岛效应强度为0.5℃，8月热岛效应强度0.6℃。城区夏季年平均出现大于或等于35℃炎热天数23天，出现大于或等于40℃酷热天数0.7天。年平均降水量为584.9mm，平均降水日数为96.6天。降水日数年际变化较大，最多达156天，最少仅71天。7、8、9月降水较集中，占年降水量的50%左右。12月和次年1、2月，降水量最少，仅占年降水量的4%左右。风向受地形与河流影响，全年多东北风，次为西南风，年平均风速2m/s。

#### 2.1.2.3 地形地貌

莲湖区地处渭河冲积平原二级阶地，高出渭河河床20～30m。龙首原属残存于二级阶地上的三级阶地，又高出二级阶地3～13m。辖区总体地形东北部偏高，西部开阔平坦。域内有三条微缓起伏的坡梁，第一条由红庙坡向东延伸至二马路，等高线为400～410m；第二条由北城墙向西延伸至土门，大致沿400m等高线东西走向；第三条自西大街至东大街一线，恰好与410m等高线吻合。但经千余年城市建设填挖，局部区域已不甚明显。水面很少，除莲湖公园和城河外，别无较大水面景观。微观地貌出现的突出现象是地面沉降，1959～1971年，地面沉降平均速度为2mm/年。1972～1983年，沉降速率增大，平均沉降率为前一阶段的4～9倍。1983年以来，沉降速度趋于稳定。海拔400m左右。

#### 2.1.2.4 土壤

莲湖区地表主要是土和黄绵土。土地上部为上更新统黄土夹棕色红色古土壤层，厚数米到十余米，下部为上更新统冲积层，为中粗沙夹亚粘土，冲积层20m。土和黄绵土熟化层厚，疏松多孔，蓄水透气，有机质含量1.14%～1.93%。辖区西部，地表上部覆盖5～12m黄土，其中湿陷性土层约3～5m，湿陷等级I～Ⅱ级，属非自重湿陷性场地，地基承载力一般12～18t/m2。下部为水位下饱和黄土，承载力8～12t/m2。再往下为亚粘土与砂砾层。旧城区，地表上部覆盖黄土约10m，地面以下2～6m之间普遍分布人工填土，多为碎砖瓦及垃圾，且有古墓分布。地基承载能力约12～18t/m2，强度较低，差异较大。自莲湖路东口向西南方向，经玉祥门与西门之间、劳动公园与昆明路一线，有一条地裂缝，对供电、供水、供气、管道、道路有一定影响。

## 2.2 概况

西安市中心糖坊街院区总占地面积9319.11m2，建成后设立300张床位，门诊部可接纳日就诊人数约600人。医院设置感染科、口腔科、中医科、肿瘤科、老干科、针灸科及血研所七大科室。院内建筑由南至北依次为口腔楼、药剂楼、门诊楼、住院楼、医技楼等，辅有直燃机房和污水处理站、供应室、餐厅及配电室。院区平面布置以功能划分区域，辅助设施与主体设置中花园和地面停车场间隔，功能明晰。

### 2.2.1 主要风险物质

医院日常运营主要使用的物料为医疗物品，风险物质主要来源为废水处理工艺所需消毒剂次氯酸钠，形态为液态，存放在污水站库房内。

风险物质情况见表2-2、环境风险物质理化性质见表2-3、表2-4。

表2-2  风险物质情况一览表

| 序号 | 名称 | 最大存储量/t | 包装规格 | 形态 | 储存方式 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 1t | 25kg/桶 | 液体 | 塑料桶 | 污水站 |
| 2 | 甲醛 | 0.008 | 500ml/瓶 | 液体 | 玻璃瓶 | 药剂科 |
| 3 | 乙醇 | 0.008 | 500ml/瓶 | 液体 | 玻璃瓶 | 药剂科 |

表2-3  次氯酸钠的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：次氯酸钠 | 英文名：Sodium Hypochlorite |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaClO | 分子量：74.441 |
|  | UN号：1791 | CAS号：7681-52-9 |
| 理化性质 | 外观与形状：微黄色溶液，有似氯气的气味 | 溶解性：可溶 |
|  | 熔点(℃)：--16 ℃ | 沸点(℃)：111 ℃ |
|  | 相对密度：1.25g/cm3 |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)：13.33（-57.3℃） |  |
| 危险特性 | 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 |  |
|  | 健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。 |  |
|  | 有害燃烧物：氯化物。 |  |
|  | 燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。 |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防腐工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸畅通，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |

表2-4  甲醛的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：甲醛 | 英文名：Formaldehyde |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH2O | 分子量：30.03 |
|  | UN号：1198 | CAS号：50-00-0 |
| 理化性质 | 外观与形状：无色可燃气体，具有强烈的刺激性、窒息性气味 | 溶解性：易溶于水和乙醇 |
|  | 熔点(℃)：-15 | 沸点(℃)：97 |
|  | 相对密度：(水=1) 0.82 | 相对密度：(空气=1) 1.067 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)：13.33（-57.3℃） |  |
| 危险特性 | 危险性类别：易燃液体 | 燃烧性：易燃 |
|  | 引燃温度(℃)：430 | 闪点(℃)：60 |
|  | 爆炸下限(％)：7 | 爆炸上限(％)：73 |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |
|  | 健康危害：本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。对皮肤有原发性刺激和致敏作用；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可致死。 |  |
|  | 急性毒性：LD50800mg/kg(大鼠经口)，2700mg/kg(兔经皮)；LC50590mg/m3(大鼠吸入)。车间空气中最高允许浓度：3mg/m3。居住区大气中有害物质的最高容许浓度：0.05mg/m3。 |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |
| 个体防护 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴隔离式呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服 手防护：戴橡胶手套。 其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。冻季应保持库温不低于10℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |

表2-4  乙醇的理化性质及危险特性

| 名称 |  | 乙醇 | 英文名称 | Ethanol，absolute |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 别名 |  | 酒精 | 化学式 | CH6O/CH3CH2OH |  |  |
| 相对密度（水） |  | 0.79 | 引燃温度（℃） | 422 | 熔点（℃） | -114.3 |
| 蒸气相对密度（空气） |  | 1.59 | 爆炸极限（%） | 3.3-19 | 闪点（℃） | 12.78 |
| 饱和蒸气压（kpa） |  | 5.85（20℃） | 最高允许浓度（mg/m3） | —— | 沸点（℃） | 78.3 |
| 外观与性状 | 无色透明液体，有酒香，与水互溶，混溶于甘油、醚、氯仿等多种有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
| 货品危险特征 | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 毒性：属微毒类。 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四 阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在库房外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。桶储时要有防火防 爆技术措施。露天储桶夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3米/秒），且有接地装置，防止静电积聚。 |  |  |  |  |  |
| 个体防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴滤式防毒面罩（半面罩）。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。 |  |  |  |  |  |
| 溢漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方式 | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |

### 2.2.4 主要设备

主要设备统计见表2-5。

表2-5  主要设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） |  | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检验科 |  |  |  |  |  |
|  | 全自动血细胞分析仪（五分类） | BC-6800 | 1 |  | 在用 |
|  | 奥林巴斯全自动生化分析仪 | OLYMPUSAU5800 | 1 |  | 在用 |
|  | 日立全自动生化分析仪 | 日立7600 | 1 |  | 在用 |
|  | 迈瑞全自动生化分析仪 | BS-800 | 1 |  | 在用 |
|  | 全自动电泳分析仪 | DRAS | 1 |  | 在用 |
|  | 全自动洗板机 | RT-2600C | 1 |  | 在用 |
|  | 罗氏化学发光分析仪 | E601 | 1 |  | 在用 |
| 二、直燃机房 |  |  |  |  |  |
|  | G235镀锌钢静音冷却塔 | 400m3/h，N=11kW 运行重量7000kg | 2 |  | 在用 |
|  | FWG系列式离心泵 | Q=400m3/h H=20m N=30kW | 3 |  | 在用 |
|  | 直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 | ZXQII-145JNM3型输入电功率：8.7kW/台制冷量：1454kW，供回水温度7/12℃制热量：1163kW，供回水温度60/56℃冷（热）水流量：250m3/h，压力损失：40kPa冷却水流量：345m3/h，压力损失:95kPa冷却水供回水温度32/38℃机组最高承压0.8MPa天然气耗量：制冷：G=106.8Nm3/h；制热：G=130.9Nm3/h最大运输尺寸：4490×2615×3087mm | 2 |  | 在用 |
|  | 冷（热）水循环泵 | Q=300m3/h，H=32m，N=37kW | 3 |  | 在用 |
|  | 落地膨胀水箱 | YDNZP-1200定压罐Φ1200，水泵一用一备，流量28m3/h，扬程29m，功率4kW | 1 |  | 在用 |
|  | 全自动软水器 | 流量：4-6t/h | 1 |  | 在用 |
|  | 轴流风机（防爆型） | T35-5-Ex型H=189Pa，N=0.75kW，n=1450r/min，G=9133m3/h | 1 |  | 在用 |
|  | 轴流风机（防爆型） | T35-5-Ex型H=189Pa，N=0.37kW，n=1450r/min，G=7655m3/h | 1 |  | 在用 |
| 三、污水处理站 |  |  |  |  |  |
|  | 回转式机械格栅 | 栅宽：500mm，栅隙：5mm，功率：1.5kW，框架S304 |  | 1 | 在用 |
|  | 提升泵 | 流量：15m3/h，扬程：10m，功率1.1kW，碳钢 |  | 4 | 在用 |
|  | 液位控制器 | 量程：0~10m |  | 2 | 在用 |
|  | 电磁流量计 | 口径DN80，输出4~20mA |  | 2 | 在用 |
|  | 消化液回流泵 | 流量：25m3/h，扬程：10m，功率：1.5kW |  | 2 | 在用 |
|  | 排泥泵 | 流量：12m3/h，扬程：8m，功率：0.75kW，碳钢 |  | 4 | 在用 |
|  | 过滤泵 | 流量：18m3/h，扬程：20m，功率：3.0kW，碳钢 |  | 2 | 在用 |
|  | 余氯测定仪 | 量程：5~20mg/L，输出4~20mA |  | 1 | 在用 |
|  | 高效过滤器 | Φ1600，碳钢防腐 |  | 1 | 在用 |
|  | 反洗泵 | 流量：45m3/h，扬程：25m，功率：4.0kW，碳钢 |  | 2 | 在用 |
|  | 高效离子臭氧装置 | 处理量3000m3/h，用于废水站恶臭气体的处理 |  | 1 | 在用 |
|  | 引风机 | 风量3000m3/h |  | 1 | 在用 |
|  | 好氧池鼓风机 | 风量4.5m3/min，P=7.5kW |  | 2 | 在用 |
|  | 调节池鼓风机 | 风量1.5m3/min，P=4.0kW |  | 1 | 在用 |
|  | 污泥脱水机 | 叠螺，处理量2.5m3/h |  | 1 | 在用 |
|  | PAM加药装置 | FKJY-025含配药、储药、搅拌装置 |  | 1 | 在用 |
|  | PAM加药泵 | 150L/h |  | 1 | 在用 |
|  | 潜水搅拌机 | QJB-1.5 材质：S304 |  | 2 | 在用 |
|  | 溶解氧测定仪 | 测量范围0~20mg/L |  | 4 | 在用 |
|  | 污泥回流泵 | 流量：25m3/h，扬程：8m，功率：3.0kW，碳钢 |  | 1 | 在用 |

## 2.3 产排污情况及环保标准执行情况

- （1）废水

废水主要来源为病房、门诊室、实（化）验室、食堂、卫生间、试剂室等场所排放的医疗废水和生活污水。医疗废水中主要污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、悬浮物（SS）、粪大肠菌群，食堂废水主要污染物为动植物油。医院设有雨污分流系统，雨水通过地下雨水管网进入城市雨水管网系统，污水经分类预处理、消毒后，进入污水站统一处理后达标排放，废水经市政管网排往第四污水处理厂。

污水处理站规模为200m3/d，位于住院楼北侧，半地下放置，采用“调节池+水解酸化/生物接触氧化+次氯酸钠消毒”处理工艺。

工艺流程说明：医院各环节产生的废水经分类预处理后（检验科的检查废水单独收集、经预处理池消毒；食堂废水经隔油池预处理；门诊及住院楼生活污水经过化粪池进行预处理），污水在化粪池停留时间不低于24h，化粪池上清液进入调节池，调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升水泵。污水经提升后进入生物接触氧化池，接触氧化池的出水进入沉淀池进行消毒，消毒接触时间不低于1小时，消毒池出水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值。

污水处理站工艺流程如图7。

图7  污水站处理工艺流程

- （2）废气

废气产生源主要为：直燃机废气、污水处理站臭气、餐厅油烟。

住院楼北侧设置直燃机房，半地下放置。直燃机房内设置2台直燃型溴化锂吸收式冷热水机组，直燃机组配置了低氮燃烧，燃烧废气经24m排气筒排放。直燃机燃料采用天然气，年消耗量50.64万m3/a。根据设备厂家提供的资料，单台直燃机组制冷期间天然气耗量106.8Nm3/h、采暖期间130.9Nm3/h。制冷期间直燃机每天运行10小时，年运行时间为90天；采暖期间直燃机每天运行10小时，年运行时间为120天。直燃机产生废气种类为烟尘、SO2及NOX，直燃机房排气筒固定于住院楼外墙引至楼顶排放，对周围环境空气影响较小。

医院污水处理站在运行过程将产生恶臭气体，主要来源于调节池、接触氧化池、污泥池等，恶臭的主要成分为NH3和H2S等物质。污水处理站调节池、水解酸化池、接触氧化池、污泥池均为密闭箱式结构，顶部排气引至通风管并汇合，经高效离子臭氧装置处理后由15m排气筒排放，处理装置处理风量3000m3/h，处理效率取80%。排气筒固定于住院楼外墙引至楼顶排放，污水处理站除臭工艺及排气筒高度设置均符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的相关要求。

院区东北角设1个餐厅，设有3个灶头，为医护人员、病员及家属供餐，每日供应三餐，就餐人数共约400人/d。餐厅采用清洁燃料天然气，年消耗量4.4万Nm3/a。餐厅产生废气种类为烟尘、SO2及NOX，油烟排气筒设置于餐厅建筑楼西南侧，尽量远离旁边居民小区。

- （3）噪声

主要的噪声源来自冷却塔、风机等设备噪声，此外还有人流、车流噪声。针对主要噪声源选用低噪声设备，如冷却塔选用的FWG系列离心泵、静音型低噪声设备，设备设计噪音值≤65dB（A）；选用的T35-5-Ex型轴流风机为低噪音设备，设备设计噪音值≤75dB（A）。同时对不同设备采取密闭隔声、吸声和消声处理措施；对产生振动的设备设防振支座、采用软连接，以减振降噪，经过多重降噪等措施，厂界噪声对周围环境影响很小。

- （4）固体废弃物

固体废物主要包括医疗废物、污泥、生活垃圾、食堂餐厨垃圾及废油脂等。医疗废物主要有化学性废物、锐器、药物废物，医废统一收集后再医废间暂存，交由有资质单位进行转运处理处置。污泥指医院污水处理过程中产生的污泥和化粪池污泥，污泥经消毒后交有资质单位进行无害化处理。生活垃圾分类存放，收集后交由市政环卫部门统一处理。

各类医疗废物的处理流程为：科室分类收集→集中统一回收→医废处置站暂存→危废公司接收处理。固体废物的分类收集工作为日产日清，有专人收集、转运、登记，分类存放在医废储存点，定期交由危废公司处置，在医疗废物、危险废物的收集、运输及存放过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB17597-2001）、《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规范》等有关规定进行。

## 2.4 环保标准执行情况

### 2.4.1 环境质量标准执行情况

- 环境空气：医院所在地区环境空气质量功能区划为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二类区。详见表2-7。

- 表2-7  环境空气质量标准值

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值( μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | GB3095-2012 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |

- 环境噪声：所在地区域声环境功能区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤50dB(A)。

### 2.4.2 污染物排放标准执行情况

医院废水污染物、废气污染物、噪声排放标准分别见表2-8。

表2-8 污染物排放执行标准

| 项目 | 污染物种类 | 最高允许排放浓度 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 250mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值 |
|  | BOD5 | 100mg/L |  |
|  | SS | 60mg/L |  |
|  | 动植物油 | 20mg/L |  |
|  | 粪大肠菌群 | ＜5000MPN/L |  |
|  | 总余氯 | 3-10mg/L |  |
| 项目 | 污染物种类 | 最高允许排放浓度、速率 | 执行标准 |
| 直燃机燃烧废气 | 颗粒物 | 10mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 |
|  | SO2 | 20mg/m3 |  |
|  | NOx | 50mg/m3 |  |
| 食堂油烟 | 油烟 | 2.0mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 污水站臭气 | NH3 | 4.9kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值 |
|  | H2S | 0.33kg/h |  |
| 项目 | 类别 | 噪声等级 | 执行标准 |
| 噪声 | 昼间厂区噪声 | ≤60dB（A） | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准 |
|  | 夜间厂区噪声 | ≤50dB（A） |  |
| 项目 | 类别 | 具体种类 | 执行标准 |
| 固废 | 一般固废 | 生活垃圾 | 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的相关规定 |
|  | 危险废物 | 医疗废物、污泥 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的相关规定、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的医疗机构污泥控制标准 |

## 2.5 周边环境敏感点

医院周边无饮用水源保护区、自然保护区和重要渔业水域、珍稀水生生物栖息地等，其他敏感点信息如下。周边环境保护目标及见图3。

- 四临西安市中心医院糖坊街院区位于莲湖区糖坊街65号，东邻俭家巷小区，南临糖坊街，西侧隔天主教西安教区西安博爱园为明新巷，北邻人民银行家属院。

### 2.5.2 区域道路情况

医院南侧紧邻糖坊街，东侧220m处为北大街，北侧100m处为顺城北路西段。危化品是专门危化品公司供应，运输风险由供应单位、运输中介负责，运输过程中沿途所涉及到的敏感目标主要是沿途的道路及居民区。

医院周边道路车流量具体见表2-9。

表2-9  医院周边道路车流量统计

| 序号 | 环境敏感目标 | 与企业方位 | 距最近厂界距离（m） | 车流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 糖坊街 | 南 | 2 | 2000辆/日 |
| 2 | 北大街 | 东 | 220 | 3万辆/日 |
| 3 | 顺城北路西段 | 北 | 100 | 7万辆/日 |

### 2.5.3 空气质量执行标准

按照环境空气功能区划，区域环境空气质量属二类区。周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护的区域。

### 2.5.4 环境保护目标说明

西安市中心医院糖坊街院区位于西安市莲湖区糖坊街65号，周围主要为居民小区，无重点保护文物及珍稀动植物资源、水源地、自然保护区等敏感点。

周边环境保护目标详见表2-10。

表2-10  主要环境保护目标

| 环境保护目标名称 | 经度 | 纬度 | 方位 | 距离（m） | 规模（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 俭家巷小区 | 108.94021464 | 34.27609976 | E | 东厂界外 | 2000 |
| 人民银行家属楼 | 108.93951907 | 34.2766105 | N | 1.5 | 230 |
| 立新幼儿园 | 108.93883426 | 34.27610649 | W | 20 | 300 |
| 曹家巷社区 | 108.93989376 | 34.2745317 | S | 30 | 5000 |

# 第3章 应急组织体系

## 3.1 应急指挥机构

为了加强突发环境事件的预防、预警及应急处理处置和抢险救援工作，西安市中心医院糖坊街院区成立应急救援指挥部，应急救援指挥部包含总指挥、副总指挥，下设抢险救援组、安全保卫组、后勤保障组、医疗救护组、评估调查组这五个应急小组。

具体应急机构图如图3-1，具体人员配置情况及联系方式见附件1。

应急指挥部  总指挥

抢险救援组

医疗救护组

安全保卫组

评估调查组

副总指挥

图3-1  医院应急组织机构图

后勤保障组

3.2.1 应急指挥部职责

根据各级文件精神，结合单位实际的防污防突发危害形势，本院结合各部门职能分工，成立以单位主要负责人为领导的应急预案工作组，并明确预案任务、职责分工和工作计划等，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作，应急工作组的主要职责如下：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境污染事故发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

（2）组织制定、修改环境污染事故应急救援预案，组建环境污染事故应急救援队伍，有计划的组织实施环境污染事故应急救援的培训和演习。

（3）审批并落实环境污染事故应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

（4）检查、督促做好环境污染事故的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害介质的跑、冒、滴、漏。

（5）批准应急救援的启动和终止。

（6）及时向上级报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关部门发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

（7）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

（8）协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

（9）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、小区提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

### 3.2.2 应急指挥部人员及各自职责

医院应急指挥部人员：虎威、成小勇。

总指挥：虎威（岗位：院长，电话：13571992228）

- 总指挥职责：①组织制定应急救援预案；②负责配备应急物资装备及组织应急队伍，定期组织进行应急培训及演练；③负责批准本预案的启动和终止；④负责本单位应急救援工作的指挥工作；⑤负责向上级部门求援、汇报应急工作；⑥负责组织事故后的相关调查分析工作。

- 副总指挥：成小勇（副院长：总经理，电话：13991236683）

- 副总指挥职责：①协助总指挥的工作；②在总指挥不在的情况下履行总指挥的职责。

## 3.3 应急救援小组成员及各自职责

### 3.3.1 应急救援小组职责

应急组织机构下设五个救援小组，主要职责如下：①负责日常环境应急日常管理工作；②接受环境事故的报警信息，根据报警信息，初步判断事故的类型和级别，并向应急指挥部总指挥报告；③负责事故调查处理的信息传递、组织协调、督查督办和相关保障工作；④组织相关部门拟制不同类型事故的具体处理措施，指导各部门实施突发环境事故应急预案，并组织预案演练。

### 3.3.2 应急救援小组成员及各自职责

（1）抢险救援组

组  长：王强飞（岗位：总务科科长，电话：13609266377）

组  员：杜学中（岗位：基建办主任，电话：18009272168）

杨  萌（岗位：三产办主任，电话：18729282233）

门云峰（岗位：物业办主任，电话：18066589537）

安  宁（岗位：动力办主任，电话：13509180515）

黄  栋（岗位：基建办副主任，电话：15319940602）

抢险救援组职责：①负责对事故灾害进行现场调查、分析确定，明确事故性质和危害程度，提出预警等级的建议，确定抢险方案，采取积极措施防止事故进一步扩大并及时上报事故；②负责组织，协调有关人员对事故现场进行扑救，最大限度地消除危害；③负责事故损坏设备的修复工作。

具体分工职责：①由总务科科长王强飞定期组织抢险救援组组员熟悉各种应急器材及工具的使用方法，并能熟练操作；②接到应急指挥部根据事故性质下达抢险救援命令后，由基建办主任杜学中、基建办副主任黄栋、动力办主任安宁佩戴防护用具，携带救援物资迅速开展扑救、物资抢救和事故抢险工作，控制危险源，尽可能减小事故伤害，降低损失；③由三产办主任杨萌将受伤人员抢救出事故现场，交给医疗救护组；④由物业办主任门云峰及时向指挥部报告抢险进展情况；⑤由总务科科长王强飞协助组织做好灾后恢复生产工作，对发生灾害的设备设施进行检查，迅速抢修，尽快恢复生产。

（2）安全保卫组

组  长：吴世军（岗位：保卫科科长，电话：13992816198）

组  员：牛仁旺（岗位：保安队长，电话：13201727939）

仓孝军（岗位：科员，电话：18681857192）

王  瑾（岗位：科员，电话：18991372189）

安全保卫组职责：负责污染控制现场的社会治安，交通指挥，设立警戒线以防止与无关人员进入警戒区，保障应急救援工作的顺利实施。

具体分工职责：①由保卫科科长吴世军负责事故现场的警戒，对一定范围内进行现场封锁，阻止非抢险、抢修队救援人员进入现场，负责现场疏通，维持治安秩序；②由保安队仓孝军、王瑾负责引导员工进行安全撤离、疏散，到指定地点集合，督促各部门管理人员清点本部门人数，并汇总，向总指挥报告疏散人员情况；③有可能造成二次伤害时，根据应急指挥办公室的指令，由保安队长牛仁旺负责对周边企业、群众进行疏散。

- 后勤保障组

组  长：王  军（岗位：院办副主任，电话：13636716188）

组  员：颜高升（岗位：采购部科员，电话：13991313091）

慕艳荣（岗位：总务科科员，电话：18966831530）

魏晨波（岗位：总务科科员，电话：18681881913）

后勤保障组职责：①负责提供抢险救援人员所需的车辆、抢险设施、应急救援时负责所需的物资、器材的供应，事故现场救援时提供所需的资源；②保障事故现场各小组之间和对外联络通畅（包括公休日）；③保障抢险道路通畅，必要时，依法对相关道路采取交通管制；④负责应急救援的资金保障，事故救援工作结束后，按有关规定办理。

具体人员分工职责：①由院办副主任王军负责制定应急资金、物资调拨、配送方案，保障应急救援所需的物资供应；②事故发生时，由采购部科员颜高升负责调动应急救援过程物资运送和人员疏散所需车辆；③由总务科科员穆艳荣负责处理事故现场用水的调度，④由总务科科员魏晨波负责供电故障的处理或实施临时断、送电作业的调度。

（4）医疗救护组

组  长：黄  新（岗位：医务科科长，电话：13992890201）

组  员：张巧玲（岗位：护理部主任，电话：13992819525）

鱼  军（岗位：急诊科主任，电话：13891801358）

医疗救护组职责：①负责事故现场受伤人员的搜救和紧急处理；②负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院作进一步治疗。

具体人员分工职责：① 现场救护中接到救护命令后，由医务科科长黄新迅速组织两人以上人员佩戴好防护用品及时赶到事件现场；② 由护理部主任张巧玲根据受伤症状，及时采取相应的急救措施，并分类进行救治，重伤员及时转院抢救；④ 由急诊科主任鱼军携带急救箱及时到达急救现场，协助人员抢救；⑤ 当医院急救力量无法满足需要时，由医务科科长黄新向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者。

（5）评估调查组

组  长：虎  威（岗位：院长，电话：13571992228）

组  员：王  军（岗位：院办副主任，电话：13636716188）

陶西萍（岗位：控感办主任，电话：13363930831）

王强飞（岗位：总务科科长，电话：13609266377）

评估调查组职责：事故发生后组织相关人员开展事故调查工作，必要时配合政府相关部门进行调查。

具体人员分工职责：①在发生突发环境事件时，由院长虎威、总务科科长王强飞及时联系莲湖区环保局或监测站，协助进行环境应急监测；②由院办副主任王军负责医院内部的事故调查工作，查明事故原因以及可能引发的中长期环境影响，确定事件的性质，消除潜在事故隐患，调查事故人员伤亡、损失情况，提出应对措施，拟定调查报告；③由控感办主任陶西萍负责对事故发生后产生的环境污染物进行相应处理。

# 环境风险分析

## 4.1 环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素及可能发生的突发性事件或事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急和减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据医院的实际情况，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A突发环境事件风险物质类别，经对比识别发现涉及的环境风险物质有次氯酸钠、甲醛、乙醇。

### 4.1.1 涉气环境事件风险等级

医院使用的甲醛、乙醇分别为附录A中第一、三、四部分涉气风险物质，统计各风险物质的最大存放量，将最大存放量对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）及《突发环境事件风险物质及临界量清单》中规定的临界量，对照情况及重大危险源识别结果见表：

表4-1  环境风险物质与临界量表

| 序号 | 名称 | 最大存放量（t） | 临界量(t) | qn/Qn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | 0.008 | 0.5 | 0.016 | 0.016016 |
| 2 | 乙醇 | 0.008 | 500 | 0.000016 |  |

- 按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：

Q=w1W1+w2W2+⋯+wnWn           （1）

式中：w1，w2，…，wn——每种环境风险物质的存在量，t；

W1，W2，…，Wn——每种环境风险物质的临界量，t。

（1）当Q＜1时，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级，。

（2）当1≤Q＜10时，以Q1表示；

（3）当10≤Q＜100时，以Q2表示；

（4）当Q≥100时，以Q3表示。

计算得出Q=0.016016，Q＜1用Q0表示，直接评为一般环境风险等级。

### 4.1.2 涉水环境事件风险等级

医院使用的甲醛、乙醇、次氯酸钠分别为附录A中第一、四、五部分涉水风险物质，统计各风险物质的最大存放量，将最大存放量对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）及《突发环境事件风险物质及临界量清单》中规定的临界量，对照情况及重大危险源识别结果见表：

表4-2  环境风险物质与临界量表

| 序号 | 名称 | 最大存放量（t） | 临界量(t) | qn/Qn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 1 | 5 | 0.2 | 0.216016 |
| 2 | 甲醛 | 0.008 | 0.5 | 0.016 |  |
| 3 | 乙醇 | 0.008 | 500 | 0.000016 |  |

计算得出，Q=0.216016，Q＜1，用Q0表示，直接评为一般环境风险等级。

近三年未发生过环境突发事件和违法处罚情况，风险级别不需要调高。按照企业突发环境事件风险分级矩阵表得出医院风险等级评价为：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

## 4.2 环境风险源分析

### 4.2.1 环境风险源

根据医院涉及的危险化学品的储存及污染源防控措施等情况进行重大危险源辨识可知，存在的主要环境风险包括：

表4-1  环境风险源汇总表

| 序号 | 风险源 | 环境风险类型 | 可能发生风险的原因 | 预计产生的污染物种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水站 | 水体污染 | 次氯酸钠泄露，处理设施故障 | 酸性废水、NH3、H2S |
| 2 | 药剂科 | 水体污染 | 甲醛、乙醇泄露，火灾 | CO |
| 3 | 直燃机房 | 大气污染 | 燃气泄露、火灾 | 烟尘、SO2及NOX |
| 4 | 医废储存点 | 涉土涉水 | 医疗垃圾泄露 | / |

### 4.2.2 最大可信事故及后果分析

#### 4.2.2.1 可能发生的突发事件

结合本单位的实际情况，将可能发生的突发环境事件：

- 1）污水站化学品泄漏、处理设施故障事件

- 污水站主要涉及的危险化学品为次氯酸钠，在存取过程中由于防范、操作不当引起腐蚀、泄露事件。泄漏源强估算：液体泄漏按《建设项目环境风险评价技术导则》附录A2.1公式计算：

式中：

QL—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，此值常用0.6～0.64。

A—裂口面积，m2；

P—容器内介质压力，Pa；

P0—环境压力，Pa；

ρ—液体密度，kg/m3；

g—重力加速度，9.81m/s；

h —裂口之上液位高度，m。

假定次氯酸钠桶由于不可抗力或者容器被腐蚀产生一个直径为D=50mm的泄漏孔，裂口之上液位高度为0.2m，泄漏事故源强见下表4-3。

表4-3  泄漏事故源强表

| 风险物质 | 泄漏速率（kg/s） |
| --- | --- |
| 次氯酸钠 | 0.0038 |

根据《环境统计手册》中无组织排放废气量的计算公式：

Gs=(5.38+4.1v)PH·F·M1/2

式中：

Gs—有害物质的散发量（g/h）

V—风速（m/s）

PH—有害物质在室温时的饱和蒸汽压力（mmHg）

F—有害物质的敞露面积（m2）

M—有害物质的分子量

在室内风速为0.2m/s情况下，敞露面积为1m2，各污染物的挥发量计算结果见表4-4。

表4-4  事故污染源参数

| 污染物 | 排放方式 | 分子量 | 蒸汽压（mmHg） | 挥发量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠 | 无组织 | 74.441 | 13.33 | 0.71 |

医院将次氯酸钠存放在污水站库房内，储存区设有有效容积为50kg的托盘，库房地面进行了防腐防渗处理，如果化学品发生泄漏事故，托盘及砂土可将污染物快速收集，不会对水处理系统产生冲击，对周围大气环境和地表水环境的影响相对较小。

医院废水处理采用“调节池+水解酸化/生物接触氧化+次氯酸钠消毒”处理工艺，设计处理量为200m3/d，实际处理量为80m3/d，设有电子控制系统实时观察各环节的处理情况，设备运行情况，一旦处理设施出现故障，废水将暂存于有效容积为500立方的调节池内，同时关闭废水系统总排口阀门，防止废水进入外环境。

同时结合上述分析结果与本单位平面布置、周边敏感点分布情况，可知在发生危险化学品泄漏的情况下不会对本单位的工作人员、装置和建筑物造成伤害，对附近的居民不会造成损害。

2）药剂科化学品泄漏、燃爆事件

药剂科在医疗环节使用的甲醛、乙醇在操作不当情况下可能造成容器破损，会导致化学品泄露，大量泄露情况下引发火灾爆炸事故，发生火灾爆炸事故后，就会对人身安全、周边建筑物造成损害，同时还可能会产生CO等次生污染物。

3）直燃机房燃气泄露火灾爆炸事件

住院楼北侧设置直燃机房，半地下放置。直燃机房内设置2台直燃型溴化锂吸收式冷热水机组，直燃机燃料采用天然气，年消耗量50.64万m3/a，直燃机组燃烧废气经24m排气筒排放。一旦发生燃气泄露，就可能造成火灾爆炸事故，则会对大气环境和人体健康造成影响。

- 4）医废储存点医废泄露事件

医院每日产生的医疗废物由专人收集转运，分类存放在医废储存点，定期交由危废公司处置。在医废转运、储存环节一旦发生废物泄露，可能会导致泄漏点及人员感染细菌病毒，对环境和人体健康造成影响。

#### 4.2.2.2 最大可信事故及后果分析

（1）最大可信事故确定

- 最大可信事故是具有一定发生概率，其后果又是灾难性的事故。医院可能发的突发事件有污水站次氯酸钠泄露，废水处理设施故障、药剂科甲苯或乙醇泄露、直燃机房燃气泄露火灾事故、医疗垃圾泄露。其中污水站废水处理设施有电子控制系统，能实时监控设备设施运行情况，同时调节池在处理系统故障等突发情况下能起到暂存应急事故废水的作用，引发重大事故的可能性不大。直燃机房使用天然气作为燃料的过程中，直燃机房设有燃气泄露报警装置，在发生泄露情况下会有报警提醒，可立即关闭燃气阀门，因此发生燃爆几率极低。药剂科在医疗环节使用的甲醛、乙醇均为500ml小瓶装，最大库存量为20瓶，在发生破损情况下引起灾难性事故的概率也不高，因此西安市中心医院糖坊街院区实际面临的最大可信事故为污水站次氯酸钠泄露。

- （2）最大可信事故概率

- 危险源发生事故均属于不可预见性、引发事故的因素较多、污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大；危险源事故概率估算参考同类企业装置实际运行事故概率，同时结合《环境风险评价实用技术与方法》中统计数据）进行类比，事故风险概率在1×10-5/年左右。

- （3）事故发生后污染分析

- 污水站使用的次氯酸钠为液态，溶液呈微黄色，有刺鼻的气味，在医疗废水处理过程中起杀菌消毒的作用。次氯酸钠具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落，该品放出的游离氯有可能引起中毒。次氯酸钠泄露会引起的操作人员及周围人员的身体伤害，因此可能造成的人身伤亡、环境污染的事故。

- （4）事故伴生/次生污染分析

- 次氯酸钠受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。有害燃烧产物为氯化物，次氯酸钠泄露后伴生/次生污染主要为人身危害。

# 第5章  预防与预警

医院应加强对各种可能发生的突发环境事件的风险目标监控，建立突发事件预警机制，做到“早发现、早报告、早处置”。

## 5.1环境风险防范措施

### 5.1.1风险源防范设计

1、院内设计总图布置合理，并充分考虑安全卫生距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产。

2、电气设计留有较大的安全系统，关键设备均考虑备用，并对安全目的关键设备设有保安电源。

3、场内道路畅通，对消防车辆通行作了充分的考虑，并设有消防措施。在容易引起火灾的住院楼、门诊楼、药剂科、食堂、直燃机房、污水站、配电间等不同的位置，设置灭火器，用于扑救小型初始火灾。

### 5.1.2 危险源监控

1、监控方式

（1）医院在直燃机房、污水站都设置有仪表监控系统，操作人员也可及时发现异常，并采取措施防止事故发生。

（2）直燃机房设置燃气泄漏报警装置，并将报警信号传至了值班室，当燃气发生泄漏时，报警系统可发出报警信号，提醒作业人员采取措施，处理异常情况。从业人员可通过移动电话及时将情况报告给应急指挥部。

2、监控方法

(1) 监控组织：设置监控组织及系统，实施自动和人工共同监控。

(2) 环保安全隐患检查：定期、不定期检查。

(3) 加强对风险物质的管理。

(4) 不定时对安全消防、环保关键设备运转情况进行巡查，定期进行检查。对危险源、关键装置和重点部位实行领导承包责任制，定期监控和考核，对员工培训效果定期进行考核评估，通过再培训，提高员工安全环保能力。

### 5.1.3风险隐患排查

（1）医废储存点：医疗垃圾日产日清，由专人负责清运及登记，采用每日一巡查制度，查看储存间有无泄漏物或异常；

（2）废水废气设施（包括应急设施）：设置专人负责，查看设备电气是否运转正常；

（3）院内不定时巡检：严禁抽烟、禁明火；

（4）污水站和药剂科化学品有专人负责管理和储存，定期检查有无泄露。

### 5.1.4 事故预防措施

为进一步预防突发环境事件，通过加强风险物质、风险单元管理，落实设备维护管理制度，保证应急物资及器材处于良好状态，定期进行应急培训与演练，有效防范突发环境事件的发生。

（1）危废风险防范措施

医院建立危废管理制度，有专人负责进行管理，对危废储存种类、数量进行台账管理。危废经收集暂存在医疗危废暂存间，医疗危废暂存间地面已按要求进行防腐防渗处理，并于门口设立明显标识。

（2）危险化学品风险防范措施

医院建立危险化学品管理制度，有专人负责危险化学品管理，对危险化学品储存种类、数量进行台账管理；危险化学品储存在专门的存放化学品区域内。对于危险化学品储存场所地面要进行防腐防渗防漏处理。药剂科化学品室内的甲醛、乙醇分别放置于500ml玻璃瓶内，分别装箱整齐放置，消防栓和灭火器均在药剂科门口的消防设施内放置。

（3）废水风险防范措施

医院废水按“清污分流、分类分流、分质处理”的要求，经过每个单独的污水管收集，进入医院内污水处理系统处理。

（4）设备维护管理

在设备日常运行中，采用定期检查及巡查的方式，加强医院环保各设备的管理及维护，及时发现和处理出现异常状况的设备，保证设备处于良好的状态，消除安全隐患。

①除臭排风设施维护

定期对除臭排风设施进行检查，检查风机运转是否正常，在日常运行中发现排风系统出现异常时，及时检修，必要时暂停工作。

②污水管道维护

定期进行检查，防止泄漏、堵塞，保证污水畅通，一旦发现受损或老化，立即进行修补或更换。

（5）环境风险源监控

对于医院直燃机房、医疗废物暂存间、废水处理设施、除臭排风设施都采取专人管理。

（6）应急物资及器材管理

按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保物资及器材；指定专人管理应急物资及器材，对过期的物资按管理规定报废处理；对灭火器等器材定期送检；加强对各放置应急物资、器材的位置进行检查，保证标示清晰、物资及器材完好；根据需要及时向医院申请补充及添加应急物资及器材。

（7）定期培训和演练

定期进行培训人员专业知识、应急技能培训，提高医院职工的安全技能及意识；岗位操作严格穿戴劳保用品，制定安全操作规程；定期进行应急演练，或根据上级要求进行协同演练，提高应急能力。

## 5.2 预警分级与准备

### 5.2.1 预警信息来源

1、危化品、医疗垃圾泄露时，立即上报医院突发环境事件应急指挥部。

2、废水超标或处理设施故障时，立即上报医院突发环境事件应急指挥部。

3、燃气泄露报警或发生火灾事故时，立即上报医院突发环境事件应急指挥部。

4、第三方或相关方的反馈信息，接到报告部门第一时间上报应急指挥部处理。

### 5.2.2 预警条件

预警是指在环境污染事件发生之前，根据观测得到的可能性前兆，向相关部门发出紧急信号，以避免危害在不知情或准备不足的情况下发生或升级，从而最大程度的减低危害所造成的损失的行为，即预警就是根据事先收集到的各个信息，预判可能会发生突发环境事件或突发环境事件升级，提前发出警示，这个收集到的可能会导致突发环境事件发生或升级的信息就是预警的条件。

预测可能发生燃气泄露后遇高温明火或已引发火灾，将会引发社会级突发环境事件时，发布红色预警。

预测可能发生危化品异常泄露，将会引发厂区级突发环境事件时，发布黄色预警。

预测可能发生医疗垃圾泄露、处理设施出现故障时，将会引发车间级突发环境事件时，发布蓝色预警。

### 5.2.3 预警分级

根据本单位实际存在的各个环境风险源以及内部应对突发环境事件的能力，针对警情可能造成的危害程度、发展态势和紧迫性等因素，将本单位的预警分为两级，由高到低划分为一级、二级、三级。颜色依次为红色、黄色、蓝色，预警响应条件与级别相对应。

（1）当发生以下情况时响应一级预警（红色预警）

燃气泄露后遇高温明火或已引发火灾，已对外环境或预计将对外环境造成危害，医院已无能力控制的情况。

（2）当发生以下情况时响应二级预警（黄色预警）

- 次氯酸钠、甲醛、乙醇发生异常泄露或可能引发火灾，可能造成污染物质异常排放或泄露，未对周边企事业单位及居民产生影响的事件。

（3）当发生以下情况时响应三级预警（蓝色预警）

①废水处理设施突发故障，可能造成废水超标排放时；

②医疗废物转运或储存过程中包装破损，造成医废泄露时，医院在短时间内可处置、控制的突发事件。

### 5.2.4 预警准备

本单位突发环境污染事件的预警，指的是当可能发生突发环境事件时，怎样在第一时间内将危险信息传送给内部所有人员和周边涉及人员，以及怎样进行应急准备工作，将人员伤害和经济损失降至最低。当收集到的有关信息能够证明可能发生突发环境事件时，必须要按照本应急预案执行。进入预警状态后，根据可能发生的突发环境事件的危害程度，及时上报给当地政府相关部门，政府相关部门及单位各部门应当迅速采取以下措施：

（1）蓝色预警准备

①岗位操作人员发现异常后应立即向指挥部进行汇报；②准备应急物资及防护用具；③准备事故现场的警戒；④准备进行周边人员安全撤离、疏散；⑤准备关闭水处理系统设备电源及总排口阀门，将医疗废水暂存在调节池，设备动力部门人员迅速准备抢修；⑥控感办人员着防护服及时到达医废泄漏点，进行泄漏物收集清理，对污染区进行消毒。

（2）黄色预警准备

①岗位操作人员发现异常后应立即向指挥部进行汇报；②准备应急物资及防护用具；③准备事故现场的警戒；④准备进行人员安全撤离、疏散；⑤准备事故现场供电系统的临时断送及用水调度；④准备急救箱、医疗救护组人员到位；⑥准备向上级部门汇报、协调外界救援力量。

（3）红色预警准备

①岗位操作人员发现异常后应立即向指挥部总经理进行汇报；②准备应急物资及防护用具；③准备事故现场的警戒；④准备进行人员安全撤离、疏散；⑤准备事故现场供电系统的临时断送及用水调度；④准备急救箱、医疗救护组人员到位；⑥准备对周边企业、居民进行疏散；⑦准备向上级部门汇报、协调外界救援力量。

当现场情况向其他区域扩大时，立即响应二级、或一级预警；当现场险情医院已无力控制，向厂界区域以外扩大时，立即响应一级预警，上报指挥部，请求外部协助救援。

当现场险情得到有效控制，可降低预警级别。

## 5.3 预警发布与解除

### 5.3.1 预警发布

预警发布程序及要求如下：

（1）值班人员接到事件预兆报警电话后，立即向值班领导汇报。

（2）值班领导立即汇报院长或副院长。根据事件预兆的性质、严重程度、事态发展趋势，由院领导确定进行预警。如果不足以启动应急预案最低响应级别，响应停止。

（3）应急指挥部研究分析事件信息，确定预警级别后立即发出预警信息。

（4）应急指挥部、各专业队伍及有关单位负责人应保持手机 24 小时开机，防止出现应急事件时不能及时沟通。

应急救援指挥部应当根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。

### 5.3.2 预警解除

有足够理由证明不可能发生突发事件或者危险得到有效控制，发布警报的应急救援指挥部应当立即宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

根据事件发展态势，应急救援副总指挥报请应急救援指挥部批准后解除预警，终止已经采取的有关措施。预警结束后，应急救援副总指挥应根据应急指挥部有关指示和实际情况，继续进行事件事态跟踪，直至事态隐患完全消除为止；有关职能部门应继续查找可能产生环境污染隐患的原因，提出预防措施，明确落实责任，防止类似问题的重复出现。

符合预警结束的条件如下：

（1）事件现场得到控制，事件隐患已经消除；

（2）对污染源采取了必要的防护措施，事件不会对环境造成影响。在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别环境应急小组按照相关程序可采取以下行动：

（1）立即启动相应事件的应急预案。

（2）按照环境污染事故发布预警的等级，向全院以及附近居民发布预警等级。一级预警：现场人员报告值班调度，调度核实情况后立即报告医院应急指挥部，应急指挥部依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向市政府相关部门报告，由市领导决定后发布预警等级。二级预警：现场人员或调度向总务科报告，由总务科负责上报事故情况，医院应急指挥部宣布启动预案。三级预警：现场人员立即报告部门负责人和值班调度并通知总务科，部门负责人或调度视现场情况组织现场处置，总务科视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

# 第6章  应急处置

## 6.1 应急预案启动

应急救援指挥部接到报告后，由应急救援指挥部对事故进行迅速评估，以决定是否应该启动应急救援预案。当事故的评估预测达到启动应急预案条件时，由应急救援指挥部总指挥发布启动应急救援预案令。

当符合下列情况之一时启动应急预案：

①燃气泄露后遇高温明火或已引发火灾，已对外环境或预计将对外环境造成危害。

②次氯酸钠、甲醛、乙醇发生异常泄露，可能造成人身危害或污染物质异常排放或泄露时。

③废水处理设施突发故障，可能造成废水超标排放时。

- ④医疗废物转运或储存过程中包装破损，造成医废泄露时。

## 6.2 信息报告

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，明确信息报告时限和发布程序、内容和方式，本院信息报告和通报具体情况如下。

### 6.2.1 报告程序

1、单位内部报告程序

现场工作人员发现任何一个风险目标或环节发生异常或事故引发突发环境事件时，应立即报告总务科，各级应急指挥部门应视突发环境事件分级情况逐级向上级报告，报告的流程为：事件发现者→总务科→向院领导（应急指挥组）进行报告。应急办公室设立24小时应急电话：王强飞13609266377。

2、外部报告时限要求及程序

发现突发环境事件后，应在1小时内向莲湖区政府和西安市生态环保局莲湖分局报告。紧急情况下，可以越级报告。

### 6.2.2 报告内容

总指挥接到事故报告后，要迅速了解事故现场情况，第一时间电话向莲湖区环保局、莲湖区管委会报告。

报告事故包括下列内容：

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）污染物排放的种类、数量；

（4）事故的简要经过；

（5）污染物排放已污染的范围、潜在的危害程度、可能受影响的区域；

（6）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）及严重中毒人数和初步估计的直接经济损失；

（7）已经采取的措施；

（8）被报告人及联系方式清单。

### 6.2.3 报告方式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

①初报：在发现和得知突发环境事件后上报。初报主要内容包括：突发环境事件的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物质和数量、污染周边环境情况、人员受害情况、事故潜在危害程度等初步情况。

②续报：续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告突发环境事件有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

③处理结果报告：处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件、责任追究等详细情况。处理结果报告应当在突发环境事件处理完毕后立即报送。

### 6.2.4 信息通报

根据事故发展情况，由莲湖区政府、西安市生态环境局莲湖分局负责及时向单位周边企业、事业单位、居民区等环境保护目标通报。

通报内容：发生事故的企业名称、联系人和联系电话，发生事故的设备名称，泄漏物的基本性质，可能造成的危害，报知其是否应该撤离及撤离区域等。

## 6.3 分级响应

针对突发环境事件的严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、单位内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将单位突发环境事件分为不同的等级。根据突发环境事件分级，将应急响应分为三级：

（1）Ⅰ级应急响应：指发生或可能发生社会级环境事件（Ⅰ级），实施Ⅰ级应急响应。

Ⅰ级应急响应行动：

①发现人第一时间向医院应急指挥部报告，指挥部接到报告后，立即组织安排部署应急处置工作，应急领导小组所有成员必须立即进入工作岗位，指挥长行使权力，按照医院突发环境事件应急预案相应程序，全力组织污染现场的先期控制，根据需要做好人员和设备的准备工作。

②指挥部应随时掌握事态发展情况，视污染发展趋势通知相关部门做好应急准备工作。

③在事件处理过程中，若污染事态扩大无法控制时，指挥部应立即上报当地环保部门或政府机构，请求协助做好事故的应急工作。同时应及时通知周边居民（俭家巷小区、人民银行家属楼、立新幼儿园、曹家巷社区）做好其内部的事故应急预警措施。

（2）Ⅱ级应急响应：指发生或可能发生院区级环境事件（Ⅱ级），实施Ⅱ级应急响应。

Ⅱ级应急响应行动：

①最早发现者在第一时间上报医院应急指挥部；

②指挥部接到报告后，视污染情况启动医院突发环境事件应急预案相应程序；

③启动应急预案后，各应急小组各成员立即进入工作岗位，积极采取相应应急措施，调集一切人员、物资按照医院突发环境事件应急预案做好应急处置工作。

（3）Ⅲ级应急响应：指发生或可能发生车间级环境事件（Ⅲ级），实施Ⅲ级应急响应。

Ⅲ级应急响应行动：

①最早发现者在第一时间上报医院应急指挥部；

②指挥部接到报告后，视污染情况做出由车间处置或启动医院突发环境事件应急预案相应程序；

③启动医院环境事件应急预案后，各应急小组各成员立即进入工作岗位，积极采取相应应急措施，调集一切人员、物资按照医院突发环境事件应急预案做好应急处置工作。

应急救援体系响应程序图见附件5。

## 6.4 指挥与协调

突发环境事件应急指挥组总指挥负责抢险过程中的指挥与协调工作。主要职责如下：

（1）及时向上级报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

（2）组织救援队伍实施救援，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

（3）协调事故现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

## 6.5 现场处置措施

### 6.5.1 突发事件现场应急处置措施

各专业应急救援组根据指挥部指令和应急救援组专项行动开展应急救援行动。

一、燃气泄露事故应急处置措施

（1）直燃机房安装有2台直燃型溴化锂吸收式冷热水机组，机房设有燃气泄露报警装置，一旦出现燃气浓度超标就会报警提示，工作人员可立即关闭燃气总阀门，并报告应急值班室，由专业人员现场排查泄漏点，分析泄露原因，并立即进行抢险维修，减少燃气泄露，避免发生更大的泄露和燃爆事故。

（2）若果燃气泄露报警装置故障或报警后未及时采取措施，产生大量泄露，引发火灾事故时，任何人员发现着火点，均有责任立即报警。同时立即启动一级响应措施，应急指挥部立即组织内部抢险救援组员工投入初期火灾灭火行动。

（3）医院应急值班电话对接火灾爆炸报警电话。

（4）报警后，安全保卫组指派人员在主要路口引导外来应急车辆。

（5）公安消防人员到达后，应急当火灾不可控时候，安全保卫组应立即设立警戒线，组织人员有序疏散。后勤保障部负责供应现场救援所需的物资和器材。

（6）安全保卫组指挥院内所有非应急人员按照预定的路线撤离至指定的安全区域。到达安全区域的非应急人员未经许可不得擅自进入灭火现场。

（7）发现有人被困在危险场所时，医疗救护组应立即开展搜救和救治，如有需要可向公安消防人员求助，协助救出被困人员。

（8）当火势逼近危险化学品的贮存或使用场所时，抢险救援组在确保自身安全的前提下，应尽快搬离危险化学品至安全区域。

（9）有可能造成二次伤害时，根据应急指挥办公室的指令，由安全保卫组负责对周边企业、群众进行疏散。

（10）当灭火废水含有危险化学品或危险废物时，抢险救援组应尽快采取相应的措施，防止水体污染，主要措施包括：①利用消防砂堵截最近的雨水污水管网外排渠道，拦截雨水管网和污水管网；②将拦截的污水用潜水泵抽至废水处理站的调节池中，以便按照应急水处理原则进行取样分析、判断。

（11）抢险过程中，抢险救援组负责观测消防废水的流向和数量，当发现消防废水满溢或流向外部时，立即报告现场应急处置指挥部；

（12）当存储池中消防废水水位较高时，抢险救援组应用备用泵抽至空置容器盛装；必要时候通知环保公司调集运输车辆进行转运；

（13）灭火抢险结束后，调查评估组织人员对现场进行消洗、清理，利用废水处理站事故应急池对各类清洗水进行收集，同时启动监测，根据分析结果做出处置判断。

二、危化品泄露应急处置措施

当医院出现危化品次氯酸钠、甲醛、乙醇发生异常泄露，可能造成人身危害或污染物质异常排放或泄露时，应立即启动二级响应措施。

- （1）污水站、药剂科人员发现危化品泄露时，立即报告应急指挥部。

- （2）应急指挥部迅速安排抢险救援组人员进行抢险堵漏、安全保卫组负责警戒疏散、后勤保障部供应救援物资、医疗救护组负责人员救护等工作。

- （3）抢险组佩戴防护面罩、手套、穿戴防护服，携带砂土等吸附型救援物资进行抢险堵漏工作，尽快控制或隔离污染源，避免泄露扩大。小量泄漏时用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏时用构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

- （4）安全保卫组要及时封闭泄露区，严禁非应急人员进入，并负责现场疏通，维持秩序。

- （5）后勤保障组负责提供救援物资（安全防护措施、污染物收集降解物资）的供应。

- （6）医疗救护组负责事故现场人员的紧急处理和救治工作，当现场救治条件不足时，及时申请入院抢救治疗。

- （7）如危化品泄露量大，安全保卫组负责引导周边人员安全撤离。

- （8）在内部救援力量不足时，抢险救援组及时汇报应急指挥部，申请外部消防救援的帮助，指挥部立即协调求助救援，安全保卫组负责外部车辆、人员迅速入场，后勤保障组负责协助救援现场用水用电作业的调度。

- （9）当泄露事故处理完成后，调查评估组负责泄露事故调查工作，查明原因、消除隐患，处理泄漏物和污染物的处理处置，同时总结事故经验，拟定调查报告，提出应对措施。

三、废水处理设施故障应急处置措施

- （1）当废水处理设施发生故障或运行异常，可能造成废水超标排放时，立即启动三级响应措施。污水站值班人员将故障情况立即汇报应急指挥部。

- （2）应急指挥部迅速安排抢险救援组人员负责抢险、安全保卫组负责警戒疏散、后勤保障部供应救援物资、医疗救护组负责人员救护等工作。

- （3）抢险救援组佩戴防护面罩、手套、穿戴防护服进入污水站，关闭废水排口阀门，中断废水处理过程，寻找设备设施故障点。

- （4）后勤保障组负责联系安全保卫组，及时对污水站区域进行现场封闭和警戒。

- （5）安全保卫组要及时封闭污水站，严禁无关人员进入，并负责现场疏通，维持秩序。

- （6）医疗救护组携带急救药品，在污水站附近待命，如事故现场人员需要紧急处理和救治工作，立即开展抢救治疗。

- （7）抢险救援组协同设备维修人员，及时更换库存零件或设备，如无备件或维修难度较大时，立即申请污水处理设备设施厂家或专业维修人员。在设备维修完成前，所有废水进入有效容积为500立方调节池暂存。

- （8）待废水处理设施故障完全清除后，将废水按照处理流程进行处理，处理达标后排放。

- （9）后勤保障组负责对防护设施进行消毒清洗，归类存放。

- 四、医废泄露应急处置措施

- （1）医疗废物转运或储存过程中包装破损，造成医废泄露时，启动三级响应措施。操作人员将突发情况立即汇报应急指挥部。

- （2）应急指挥部迅速安排抢险救援组人员负责抢险、安全保卫组负责警戒疏散、后勤保障部供应救援物资、医疗救护组负责人员救护等工作。

- （3）抢险救援组佩戴防护面罩、手套、穿戴防护服进入泄露区，明确泄露污染物的种类及数量、影响范围、严重程度，将情况汇报指挥部。

- （4）后勤保障组负责联系安全保卫组，及时对泄露区域进行现场封闭和警戒。

- （5）安全保卫组在泄露区拉起警戒线，并负责现场疏通，维持秩序。

- （6）医疗救护组携带急救药品，在泄露区附近待命，如现场人员需要紧急处理和救治工作，立即开展抢救治疗。

- （7）抢险救援组用专用工具将泄露的医疗废物装入专用容器中(对固体散落医废用黄色专用医废袋收集，液体溢出物采用吸附材料吸附处理)，分类收集泄露物，防止污染扩散，并对泄露区域地面及周边区域进行清理消毒，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对有可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒(包括地面消毒、运输车表面、污染的工具等)，然后将医疗废物运送至医废储存点，处理完毕后工作人员须做好个人消毒和清洁工作。

- （8）处理工作结束后，由评估调查组调查泄露发生的原因，性质、影响、责任、采取有效的防范措施，预防类似的事件发生，并及时向应急指挥部汇报。

### 6.5.2 抢险救援堵漏、转移方法

在应急现场主要堵漏方法具体如下：

①根据现场泄漏情况，与专家技术组一起研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施；

②所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全；

③关闭阀门，切断泄漏源；

④针对不同的泄漏物质，提出相应的堵漏措施，具体见表6-1：

表6-1  抢险堵漏具体处理措施

| 泄露问题 | 具体处理措施 |
| --- | --- |
| 危化品泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员佩戴防尘口罩，穿全棉防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集至废物处理场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 危险废物泄露处理 | 建议应急处理人员佩戴防护口罩，穿隔离防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能收集泄漏物，对污染区域进行消毒处理，将泄露物运至危废储存点。 |
| 燃气泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |

### 6.5.3扩大应急处理措施

在应急处理过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事件得不到有效控制，在污染事态发展很快，迅速发展为或可能发展为院区级以上的环境事件时，医院应急指挥部应立即向政府部门进行求援。必要时指挥部可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。

外援力量到达后，现场指挥权归当地政府统一指挥。应急指挥部做好现场介绍和信息资料提供工作，现场所有抢救人员和装备由总指挥统一指挥调配，开展应急救援抢险工作。

### 6.5.4 突发事件应急监测

医院自身不具备监测能力，委托第三方进行日常监测。院区级突发环境事故发生后，可联系西安市莲湖区环境监测站或具备监测能力的第三方监测公司，应急监测人员应快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况布点采样，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等。具体监测方案如下：表6-2  监测点位、项目及采样频次

| 污染类型 | 突发 事件 | 监测项目 | 采样频次 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 化学品泄露 | HCL、VOCS | 突发环境事件处置期间，厂界及下风向各测点须连续监测；事故处置完毕后，跟踪厂界及下风向各测点浓度，直到浓度达到相关标准为止。 | 厂界上风向50m内设参照点，下风向50m内扇形布2～3个点 |
|  | 火灾爆炸 |  |  |  |
| 水污染 | 化学品泄露 | HCL | 发生时1次/时结束后2次/天 | 污水站废水排放口 |
|  | 处理设施故障 | PH、COD、氨氮等 |  |  |

监测结果公告：

发生事故性排放后，造成水、大气污染，须进行废气跟踪监测，并准确记录监测时间、监测天数等，直至处理设施能够正常运行，医院厂界和周围敏感点大气环境满足相关质量标准要求。监测结果经莲湖区政府或生态环境局莲湖分局批准后及时向公众发布，使公众能够及时、准确了解污染和处置情况。

### 6.5.5 事故保护目标应急措施

医院主要风险保护目标为本单位污水站、危废储存点、直燃机房等院内职工、住院楼及门诊楼病患，及周边单位及小区（俭家巷小区、人民银行家属楼、立新幼儿园、曹家巷社区）人员。

若发生火灾爆炸事故时，为确保安全，应及时在医院周边及门口设置警戒区域，做好撤离疏散措施，并及时告知周边企业做好人员应急疏散及内部应对措施，具体联系方式见附件2。

### 6.5.6 人员防护、监护措施

（1）应急防护

在应急现场，应急人员应至少2-3人为一组集体行动，以便互相监护照应和分工合作，事先了解事故区域的地形、建筑物分布，有无燃烧爆炸的危险，选择合适的防护用品具，方可进入现场开展应急，具体如下：表6-3  应急防护要求

| 序号 | 事故类型 | 应急防护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸事故 | 防静电工作服、防毒面罩、防护手套等 |
| 2 | 危化品泄漏事故 | 防毒面具、防腐工作服、橡胶手套等 |

表6-4  现场急救措施

| 伤情 | 急救措施 |
| --- | --- |
| 皮肤接触受损 | 协助伤员脱去被污染的衣裤、鞋袜等，用大量流动清水或肥皂水。 |
| 眼睛接触受损 | 迅速将眼皮掰开用流动清水或生理盐水进行冲洗，把裹在眼皮内的化学品彻底冲洗干净。现场若无冲洗设备，可将头埋入清洁盆水中，掰开眼皮，让眼球来回转动进行洗涤。 |
| 吸入中毒 | 迅速脱离现场，向上风方向移至空气新鲜处，同时解开患者的衣领，放松裤带，使其保持呼吸道畅通，并要注意保暖，防止受凉。若出现误食，可用催吐方法使其将毒物吐出。 |
| 伤者发生心跳、呼吸骤停 | 实施人工呼吸和体外心脏按压术，使其维持呼吸、循环功能。中毒昏迷或神志不清的伤员，应置伤员于侧卧位，保持呼吸道畅通，清除鼻腔、口腔分泌物等，如伤员呼吸困难，应给予氧气吸入呼吸停止时，进行人工呼吸抢救。 |
| 其他 | 现场参与救护者应重视自身防护，建议佩戴防毒面具、穿防腐工作服或防静电工作服、戴橡胶手套等防护器具。 |

（2）受灾群众安全防护

当地政府组织做好事故发生地群众的安全防护工作，要根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施，条件允许和必要时，应尽可能提供防护物品；并根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集程度等情况，确定群众疏散方式和方向，并组织群众安全疏散、撤离，必要时可在事发地安全边界之外设立紧急避难场所。

### 6.5.7 事故现场人员的清点、撤离

当发生火灾、爆炸后，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权做出与事故处理无关人员或全部人员撤离的命令。

按指定要求医院大门作为紧急集合地点，在发生严重的火灾泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离有指定专人引导疏散。

在发生事故时，由专人对非应急人员（病患及家属、外单位施工作业人员、本单位医护人员及非应急人员等）进行引导疏散并撤离至安全地带。

当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，现场所有人员按自己所处位置，选择特定逃生路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。

各部门负责人或安全员负责清点本部门人员，并及时向总指挥报告。住院楼门诊楼病患及家属由医务人员组织有序撤离，外单位施工作业人员，由相关联络部门负责清点，门卫负责保障出口畅通，人员有序疏散，院内人员在专人的引导下，向安全区域疏散。

对可能威胁到附近居民安全时，在应急部指挥协调下，应立即和地方有关部门联系，由应急指挥部门云峰（电话：18066589537）通过预留的联系方式通知周边企业，迅速撤离到安全地点。撤离路线见附图5紧急疏散路线。

### 6.5.8 现场洗消

现场洗消是对事故现场和受影响区域的个人、救援装备、现场设备和生态环境进行清洁净化和恢复的过程，它包括人员和现场环境的净化，以及对受污染环境的恢复。

表6-5  火灾事故洗消方法

| 负责人 | 方式 | 火灾事故洗消操作方法 |
| --- | --- | --- |
| 抢险救援组协调应急消防队 | 稀释清扫 | 用水冲洗事故现场，清除燃烧残渣、废水等。 |
|  |  | 清理事故现场，清扫、收集废干粉等废灭火剂，及其他被火烧后的固态灰、渣。 |
|  | 处理 | 应急人员从事故区撤出后，其在应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备要集中储藏，工具经洗消后返还应急库；其余无再利用加装的物资作为危险废物处理。 |
|  | 二次污染防治 | 沾染起火物料的废干粉等灭火剂做危废处置。 |

参与应急救援行动人员应及时清洗皮肤、衣物等，保证个人健康安全。应急过程中产生的消防废水，全部收集经处理达标后方可外排。

## 6.6 信息发布

### 6.6.1 信息发布部门

发生突发环境事件后由政府及政府授权的部门对外发布信息。

### 6.6.2 信息发布原则

1、遵守法律、法规、规章、规范和标准；

2、实事求是、客观公正、内容详细、及时、准确；

3、不弄虚作假，不瞒报、谎报、漏报、不报安全事故；

4、自觉接受新闻媒体和社会监督。

### 6.6.3 信息发布方式

1、政府部门主要通过当地新闻媒体和相关新闻媒体(电台、电视台、报社、网络、信件信函、稿件等)；

### 2、与新闻媒体建立通讯联系，密切配合，及时准确向新闻媒体通报事故信息。接受记者采访，举行新闻发布会，向新闻媒体提供新闻稿件。6.7.1 应急终止条件

突发环境事件经过处理后，符合下列条件后可宣布应急终止：

1、事件现场得到控制，事故发生条件已经清除；

2、污染源的泄漏或排放已降至规定限值以内；

3、事件造成的危害已得到彻底清除，无续发可能；

4、应急救援行动已经完成，无继续行动的必要；

5、采取了必要的防护措施，对周边人群的危害降至较低水平，无二次危害可能。

### 6.7.2 应急终止程序

1、应急救援指挥部确定应急终止时间，由总指挥发布应急终止信息；

2、应急救援指挥部向应急救援队伍下达终止信息；

3、应急终止后，继续进行环境监测和事故调查、总结工作，直到所有污染物浓度降至规定水平。

### 6.7.3 应急救援任务终止和工作总结

1、事故情况上报事项：事故伤亡人数、重、轻伤人数、经济损失、参与响应情况、处理措施、经验教训、总结报告。

2、向抢险救援组移交的相关事项：参与响应情况、救援措施、应急记录、相关图片、图纸、事故原因、后期处置相关事项等。

3、应急救援结束：由应急指挥部批准宣布。

4、事故应急救援工作总结：由应急指挥部负责。总结内容：

①写出书面报告；

②收集整理所有应急记录、处置方案及措施、文件资料等；

③总结事故应急救援预案的实施，应急救援预案保障，查清事故原因，总结经验教训；

④评估事故损失及事故应急预案的适用性，并对预案进行修订，编制和完善应急预案；

⑤同时制定出事故防范措施；

⑥总结报告上报管理部门和相关部门；

⑦总结报告存档备案。

# 后期处置

## 7.1 善后处置

为了准确地查明事故原因和责任，在采取恢复措施前按有关法规要求对事故现场进行保护。

（1）发生伤亡事故的现场

发生伤亡、重大伤亡事故时，迅速采取必要措施抢救伤员，防止事故扩大，并认真保护事故现场。在事故调查组未进入事故现场前，我单位派专人看护现场，任何人不得擅自移动和取走现场物件。因抢救人员和国家财产，必须移动现场部分物件时，必须设置标志，绘制事故现场图，进行摄影或录像并详细说明。清理事故现场，要经事故调查组同意后方可进行。

（2）火灾爆炸事故的现场

火灾扑灭后，立即安排对火灾爆炸事故现场进行保护，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

在撤除事故现场、恢复正常生产秩序之前，对事故现场进行洗消，但伤亡事故现场和火灾爆炸事故现场的洗消工作必须得到事故调查组的同意方可进行。

如果事故对周围生产、生活设施造成了一定的损坏，对损坏的设施进行必要的整理或隔离，防止出现意外伤亡事故。事故损毁设施的整理及维修经总指挥安排进行。

## 7.2 警戒与治安

应急指挥部在公安部门到来之前，要组织事件现场后期的治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众，协助公安部门实施治安保卫工作。

## 7.3 次生灾害防范

（1）应急救援指挥部组织专家进行会商，判断事态发展趋势，制定次生灾害防范措施。

（2）在事件处理过程中进行持续监测，接到应急状态解除令后，监测人员对事件现场须继续监测，以判断事件现场是否有次生隐患，根据需要完成事件现场其它监测与评估。

（3）应急指挥部进行动态评估，当有可能危及人员生命安全时，应立即指挥撤离。

（4）现场应急处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

（5）根据突发环境事件的性质、特点，告知周围群众应采取的安全防护措施。

## 7.4 调查与评估

医院应协助地方政府部门对环境污染事故进行调查和评估；组织应急调查小组同时进行应急过程评价，编写事故调查报告，说明事故原因，确定责任，提出整改和防范措施，并在应急结束后10日内，向相关部门提交事件调查报告，对事故有关责任人提出处理意见。

## 7.5 生产秩序恢复重建

突发环境事件应急处置结束后，应立即开展恢复与重建工作。

（1）对受伤人员安排后期救治；

（2）按医院及地方政府事件调查组的要求，接受调查；按照管理权限立即组织开展事件调查工作；

（3）组织进行灾难评估，符合条件的，尽快恢复生产；

（4）根据评估损失情况，编制恢复和重建计划，由相关部门进行审批；

（5） 按照医院应急指挥部指令，应急指挥部向地方环保主管部门上报应急总结。并组织医院相关部门对应急响应过程和效果进行评审，整改存在的问题和缺陷，不断修订和完善应急救援预案。

# 第8章 应急保障

## 8.1 人力资源保障

医院要建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

## 8.2 资金保障

医院要保证所需突发环境污染事件应急准备和救援工作资金，故每年设置5万元专项应急资金，用于应急物资储备和应急设施的建设，以及保证应急状态时应急经费的及时到位。应急准备和救援工作资金除来自医院自身外，还可办理相关责任险或其他险种，为突发环境污染事件应急处置人员办理意外伤害保险，突发环境污染事件发生后，各保险公司可快速介入，及时做好理赔工作，减少和弥补单位的损失。

## 8.3 应急物资保障

根据本预案的要求，医院须及时配齐所需的消防物资、堵漏物资、医疗物资、监测物资、标识物资等其他物资，加强对物资储备的监督管理，委派专人对应急物资进行管理，应急物资按照规定存放在物资仓库内，不得随意转移，此外，及时对应急物资予以补充和更新。发生重、特大突发环境事件时，积极配合当地政府和环保局做好应急物资、装备的保障。应急物资详见附件3。

## 8.4 医疗卫生保障

根据应急需要建立应急医疗救护机构，组织实施应急医疗救治工作和各项预防控制措施，贯彻现场救治、就近救治、转送治疗的原则，配备必要的急救医药和器材，并制定医护人员的应急准备措施，以保证应急救援现场急救的需要，同时与中心医院主院区确定社会应急医疗救护，支援现场应急救治工作。

## 8.5 交通运输保障

在应急预警响应时，优先使用的救援交通运输工具是内部专业救援车辆，同时可申请外部救援车辆协助应急抢险工作。

## 8.6 治安维护

治安维护工作由治安抢险组承担，确保抢险过程中的警戒与治安维护工作。同时与莲湖区公安分局建立联系，必要请求派出所支援现场，维护治安。

## 8.7 通讯保障

医院应急总指挥、副总指挥、各应急小组组长以及值班干部等人员在应急期间要确保24小时通信畅通。保证单位内部扩音喇叭、对讲机、广播等应急通讯设施的正常运行，并定期进行日常维护，确保本预案启动时应急行动指挥通信的畅通。

应保障各级应急救援人员的通讯手段完备、畅通，并将当地消防、急救、公安、供电、电信等应急救援组织和机构及医院应急救援的常用值班电话号码编入本院《电话号码一览表》。在一些危险区域，还应将火警、急救电话上墙张贴。同时，应备有非常用备品、备件供应厂商和特定设备抢修单位的通讯联络方式。

## 8.8 科技保障

由具有专业技术水平和丰富经验，产品研发专业中高级职称的人员，以及生产运营部管理人员组成专家组，为现场事故救援提供技术指导；完善事故应急救援的有关技术档案，并做好有关档案的归档工作。

# 第9章  监督与管理

## 9.1 预案演练

应急预案演练是对突发性环境事件预先进行自我训练的一种方法，通过演练可找出应急准备工作中的不足，并提高应急队伍的整体反应能力。

医院根据自身风险类型及风险源情况每年组织应急演练，具体演练过程分为演练准备、演练范围与频次、演练实施和演练总结。中型规模以上应急预案演练邀请安全生产应急管理部门、生态环境局相关人员和专家参加评估。

### 9.1.1演练准备

1、医院成立演练策划小组，确定演练的目的、性质、内容、应急参与人员，保证演练能够尽可能接近实际。

2、制定演练方案，按演练级别报应急指挥负责人审批。

3、演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行。

4、演练前应通知周边企业、居民，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

### 9.1.2演练频次与范围

医院应急演练（或训练）以报警、报告程序、现场应急处置、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，演练频次至少每年1次。

预案演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行演练，与西安市中心医院突发环境事件应急预案全部或部分功能综合演练，演练频次每年1次以上。

### 9.1.3 组织演练

根据可能面临的具体突发环境事件类别、级别进行演练，具体实施步骤可参考下面内容：

1、演练内容的确定：演练开始前，应急总指挥和副总指挥确定应急演练的内容，演练的时间和地点。

2、演练：拉响演练警报，指挥部根据下达应急命令。各应急小组听取事故内容和应急指令后立即按照6.5章节的现场处置措施进行应急。

3、演练结束：指挥部根据实际情况下达演练结束命令，各应急小组存放好各种应急用具。

### 9.1.4 演练总结

演练结束后，指挥部召集全体应急人员总结演练过程，检查并明确应急过程中需要改进和补充的地方，并对应急准备中需改进和补充的地方迅速整改。

## 9.2 宣教培训

为了确保建立快速、有序、有效的应急反应能力，员工必须熟悉医院内的突发事故类型、风险特性，并掌握正确的应急措施，必须对全厂员工进行应急培训。特别对于新员工，在入岗之前须进行岗前培训，熟悉环境，应对生活、工作的居住建筑结构及逃生出口熟悉，平时应做到了然于胸，便于关键时刻逃离现场；同时掌握突发应急事故的一般应急措施。另外，应采取一定措施进行公众环境安全知识的宣传教育。

### 9.2.1 应急救援队员的专业培训内容和方法

培训内容：

一、应急救援指挥部的培训

（1）组织制订与更新突发环境事件应急预案；

（2）应急预案的启动与终止；

（3）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（4）事故现场的协调工作；

（5）突发环境事件信息的上报工作；

（6）组织应急预案的演练；

（7）应急预案制定、更新与发布。

二、应急小组的培训内容

（1）抢险救援组：各种灭火物资的使用方法、不同事故的抢险处置方法、地面洗消方法、洗消废水疏导方法、突发事件信息上报方法。各种事故原因分析、消除安全隐患方法。

（2）安全保卫组：突发环境污染事故设立警戒线、人员疏散、现场治安及交通指挥。

（3）医疗救护组：常规受伤人员的急救方法。

（3）后勤保障组：熟悉不同突发事件情况下需要协调的部门及人员联络方式，熟练应用各种通讯设备的应用。应急物资的选购、保养方法及应急物资档案制作、突发事件宣传引导方法。

（4）评估调查组：熟悉医院可能发生的突发环境事件和处置方案，超出救援能力时需要求助的部门和监测方案。

三、应急人员的培训内容

1、如何紧急启动报警系统；

2、泄漏处理措施；雨水应急阀门的关闭与事故应急池的启用。

3、火灾爆炸处理措施；

4、应急器材使用方法；

5、防护用品佩戴和使用方法；

6、人员疏散方法。

7、现场抢救的基本知识。

培训方法：通过聘请专业老师学习环保、安全消防知识；参加国家组织的安全环保方面的理论知识学习、技能操作、应急演练等；医院内部组织应急救援队伍进行专业知识学习及演练技能培训。

### 9.2.2 本单位员工应急救援基本知识培训的内容和方法

培训内容：

一、应急救援基础知识培训

（1）了解突发环境事件应急预案的启动与终止操作；

（2）发现突发环境事件如何上报信息；

（3）如何紧急启动报警系统；

（4）应急器材使用方法；

（5）防护用品佩戴和使用方法；

（6）现场抢救的基本知识。

（7）参与应急预案的演练学习；

培训方法：单位内部组织员工学习应急救援基础理论知识、急救方法、防护措施使用及演练技能培训。

### 9.2.3 外部公众应急救援基本知识培训的内容和方法

培训内容：

1、潜在的重大环境事故及其后果；

2、事故报警与通知方法；

3、个人防护知识、消防器材的使用方法；

4、自救和呼救的基本常识；

5、疏散和撤离的方法；

培训方法：宣传展板、宣传资料等。

### 9.2.4 应急培训方式

医院内部员工培训可以采取开培训班、上课等形式。对于公众的培训可以采取广播、黑板报和宣传画等各种方式。培训应对于不同人员进行不同内容的应急培训，并且具有一定的周期性。

### 9.2.5 应急培训要求

针对性：针对可能的环境事故情景及承担的的应急职责，不同的人员不同的内容。

周期性：培训的时间相对短，但有一定的周期，一般至少一季度进行一次。

定期性：定期进行技能培训。

真实性：尽量贴近实际应急活动。

## 9.3 责任与奖惩

### 9.3.1 奖励

在突发环境事件应急救援行动中，对有下列事迹之一的部门和个人，依据有关规定给予奖励。

1、出色完成应急处理任务，成绩显著的；

2、防范和处理突发环境事件有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或减少损失的；

3、对突发环境事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

4、有其它特殊贡献的。

### 9.3.2 责任追究

造成突发环境事件的部门和个人，应根据有关法律规定排除危害，并对直接受到损失的其他单位或个人进行赔偿；构成犯罪的，追究刑事责任。

在突发环境事件应急处置行动中，有下列行为之一的，按照法律和规定，对有关责任人员视情节严重程度和危害后果，给予相应行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

1、不认真履行环保法律、法规，引发突发环境事件的；

2、不按照突发环境事件应急预案，拒绝承担应急准备义务的；

3、不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

4、盗窃、贪污、挪用应急资金、准备和物资的；

5、拒不执行应急预案，不服从命令和指挥或在事件应急响应时临阵脱逃的；

6、阻碍应急工作人员依法履行职责或进行破坏活动的；

7、散布谣言，扰乱社会秩序的；

8、其他对突发环境事件应急工作造成危害的。

# 第10章  附则

## 10.1 名词术语

下列术语和定义适用于本标准。

- 1、环境保护目标

指在环境污染事故应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

- 2、危险物质

指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

- 3、 危险废物

指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

- 4、 环境污染事故危险源

指可能导致环境污染事故的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

- 5、 环境污染事故（事件）

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事故（事件）。

- 6、 应急准备

指针对可能发生的环境污染事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

- 7、 应急响应

指环境污染事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

- 8、 应急救援

指环境污染事故发生时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。

- 9、恢复

指在环境污染事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

- 10、预案

指根据对可能发生的环境污染事故的类别、危害程度的预测，而制定的环境污染事故应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导环境污染事故应急救援行动。

- 11、分类

指根据环境污染事故的发生过程、性质和机理，对不同环境污染事故划分的类别。

- 12、分级

指按照环境污染事故严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境污染事故划分的级别。

- 13、应急监测

指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

- 14、应急演习

指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

## 10.2 预案解释

本应急预案由西安市中心医院糖坊街院区编制，并负责解释。院长签署后发布。

## 10.3 修订情况

环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，医院应当及时组织进行修订评审，然后重新发布，并抄送至相关部门。

1、危险源发生变化，应急设备的更新、报废等情况出现。随时需要对相关内容进行修订；

2、由于组织机构改革引起的变化，需对应急组织、管理作出相应的调整或修订；

3、周围环境或者环境敏感点发生变化的；

4、当本预案所依据的法律法规、涉及的机构和人员发生重大变动，应及时进行修订；

5、根据日常演习和实际应急反应取得的经验需对应急反应计划、技术、对策等内容进行修订；

6、环境保护主管部门或者医院认为应当适时修订的其他情形。

## 10.4 实施日期

本应急预案由院长签署后发布实施，发布时应在文本封面注明生效日期。

## 10.5 预案备案

本预案应当在主要负责人签署实施之日起20个工作日内向西安市生态环境局莲湖分局进行备案。

生效预案及时抄送至莲湖区政府、莲湖安监局等部门。

## 附件1  内部应急救援组织机构名单

| 应急救援组织机构 | 应急救援角色 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥部 | 总指挥 | 虎 威 | 院长 | 13571992228 |
|  | 副总指挥 | 成小勇 | 副院长 | 13991236683 |
| 抢险救援组 | 组长 | 王强飞 | 总务科科长 | 13609266377 |
|  | 组员 | 杜学中 | 基建办主任 | 18009272168 |
|  |  | 杨 萌 | 三产办主任 | 18729282233 |
|  |  | 门云峰 | 物业办主任 | 18066589537 |
|  |  | 安 宁 | 动力办主任 | 13509180515 |
|  |  | 黄 栋 | 基建办副主任 | 15319940602 |
| 安全保卫组 | 组长 | 吴世军 | 保卫科科长 | 13992816198 |
|  | 组员 | 牛仁旺 | 保安队长 | 13201727939 |
|  |  | 仓孝军 | 保卫科科员 | 18681857192 |
|  |  | 王 瑾 | 保卫科科员 | 18991372189 |
| 后勤保障组 | 组长 | 王 军 | 院办副主任 | 13636716188 |
|  | 组员 | 颜高升 | 采购部科员 | 13991313091 |
|  |  | 慕艳荣 | 总务科科员 | 18966831530 |
|  |  | 魏晨波 | 总务科科员 | 18681881913 |
| 医疗救护组 | 组长 | 黄 新 | 医务科科长 | 13992890201 |
|  | 组员 | 张巧玲 | 护理部主任 | 13992819525 |
|  |  | 鱼 军 | 急诊科主任 | 13891801358 |
| 调查评估组 | 组长 | 虎 威 | 院长 | 13571992228 |
|  | 组员 | 王 军 | 院办副主任 | 13636716188 |
|  |  | 陶西萍 | 控感办主任 | 13363930831 |
|  |  | 王强飞 | 总务科科长 | 13609266377 |

## 附件2  外部单位联系电话

| 序号 | 单位名称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西安市生态环境局莲湖分局环境监测站 | 029-84385593 |
| 2 | 西安市公安消防支队莲湖消防大队 | 029-88338973 |
| 3 | 环保热线 | 12369 |
| 4 | 国家化学品事故应急咨询中心 | (0532)83889090、83889191 |
| 5 | 国家中毒控制中心 | (010)63131122 |
| 6 | 陕西省生态环境厅 | 029-63916158 |
| 7 | 西安市生态环境局 | 029-86787831 |
| 8 | 西安市应急指挥中心 | 029-86517068 |
| 9 | 西安市疾病预防控制中心 | 029-85510565 |
| 10 | 西安市生态环境局莲湖分局 | 029-84494485 |
| 11 | 西安市莲湖区应急管理局 | 029-88311423 |
| 12 | 西安市中心医院（主院区） | 029-62812802 |
| 13 | 曹家巷社区 | 029-82491969 |
| 14 | 八一街小学 | 029-87347069 |

## 附件3  应急救援工作流程图

是

是

否

发生突发环境事件

接 警

信息反馈

信息收集和分析

启动应急预案

预  警

指挥部人员到位

信息传递

应急资源调配

应急救援

有关人员赶赴现场

现场应急抢险

医疗救护

人员撤离

现场监测评估

信息发布

事态控制

否

应急增援

扩大应急

应急恢复

应急结束

总     结

现场清理

解除警戒

善后处理

级别确定

警情判断

相应级别

级别确定

## 附件4  地理位置图

## 附件5  周边环境敏感点分布图

## 附件6  重大危险源分布图

危废储存点

污水站（半地下式）

住院部

口腔楼

门诊楼

食堂

配电房

医技楼

供应室

大门

北

直燃机房（地下室）

风险源

药剂楼

原料库

## 附件7  紧急疏散路线图

危废储存点

污水站（半地下式）

住院部

口腔楼

门诊楼

食堂

配电房

医技楼

供应室

大门

北

直燃机房（地下室）

疏散逃生路线

药剂楼

## 附件8  雨污分流管网图

危废储存点

污水站（半地下式）

住院部

口腔楼

门诊楼

食堂

配电房

医技楼

供应室

大门

北

直燃机房（地下室）

药剂楼

污水管网

雨水管线

接市政雨水管网

接市政污水管网

园区化粪池

市政雨水管网

附件9  应急物资分布图

危废储存点

污水站（半地下式）

住院部

口腔楼

门诊楼

食堂

配电房

医技楼

供应室

大门

北

直燃机房（地下室）

药剂楼

灭火器

消防沙

物资库

急救药品

## 附件10  应急物资储备清单

| 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 存放位置 | 责任人 | 报废日期 | 是否在有效期内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手提式干干粉灭火器 | 淮海 | MFZ/ABC4型 | 72个 | 住院楼 | 王保军 | 2026年5月 | 是 |
| 手提式干干粉灭火器 | 淮海 | MFZ/ABC4型 | 6个 | 直燃机房 | 王保军 | 2026年5月 | 是 |
| 手提式干干粉灭火器 | 淮海 | MFZ/ABC4型 | 12个 | 核酸检测基地 | 王保军 | 2026年5月 | 是 |
| 手提式干干粉灭火器 | 淮海 | MFZ/ABC4型 | 20个 | 氧气站 | 王保军 | 2026年5月 | 是 |
| 手提式干干粉灭火器 | 淮海 | MFZ/ABC4型 | 6个 | 食堂 | 王保军 | 2026年5月 | 是 |
| 手提式干干粉灭火器 | 淮海 | MFZ/ABC4型 | 2个 | 医废站 | 王保军 | 2026年5月 | 是 |
| 手提式干干粉灭火器 | 淮海 | MFZ/ABC4型 | 34个 | 医技楼 | 王保军 | 2026年5月 | 是 |
| 手提式干干粉灭火器 | 淮海 | MFZ/ABC4型 | 60个 | 口腔楼 | 王保军 | 2026年5月 | 是 |
| 手提式干干粉灭火器 | 淮海 | MFZ/ABC4型 | 5个 | 门房 | 王保军 | 2026年5月 | 是 |
| 手提式干干粉灭火器 | 淮海 | MFZ/ABC4型 | 2个 | 污水站 | 王保军 | 2026年5月 | 是 |
| 手提式干干粉灭火器 | 淮海 | MFZ/ABC4型 | 34个 | 门诊楼 | 王保军 | 2026年5月 | 是 |
| 手提式二氧化碳灭火器 | 普龙 | MT/3型 | 2个 | 直燃机房 | 王保军 | 2026年5月 | 是 |
| 防汛沙 | / | 袋 | 2m3 | 污水站 | 慕艳荣 | / | 是 |
| 防毒面具 | 浙江添汇 | 个 | 4个 |  |  | 2025年12月 | 是 |
| 橡胶手套 | 河北北塔 | 双 | 4双 |  |  | 2025年12月 | 是 |
| 急救箱 | / | 个 | 3个 | 基建办 医废站 污水站 | 杜学中高卫华 慕艳荣 | / | 是 |
| 医用棉签 | 新乡市华西卫材有限公司 | 10cm | 6包 |  |  | 2023年3月 | 是 |
| 温度计 | 陕西省医疗器械厂 | 三角棒式 | 6支 |  |  | / | 是 |
| 碘伏 | 上海科康 | 60ML | 3瓶 |  |  | 2023年11月 | 是 |
| 乙醇 | 西安洁士 | 60ML | 3瓶 |  |  | 2024年1月 | 是 |
| 双氧水 | 河北健宁 | 500ML | 3瓶 |  |  | 2023年10月 | 是 |
| 医用绷带 | 振德医疗用品有限公司 | 5*450cm | 3个 |  |  | 2023年3月 | 是 |
| 雨衣 | 河南 | 豫雨翔 | 10件 | 基建办 应急物资库 | 杨波 | 2026年12月 | 是 |
| 帐篷 | 河北唐山 | 永发牌 | 2顶 |  |  | 2026年12月 | 是 |
| 雨靴 | 河北 | 兆力牌 | 10双 |  |  | 2026年12月 | 是 |
| 防汛沙袋 | 河北 | 锯航牌 | 100个 |  |  | 2026年12月 | 是 |
| 手电筒 | 广州 | 雅阁 | 8个 |  |  | 2025年12月 | 是 |
| 棉大衣 | 河北 | 威固 | 20件 |  |  | 2026年12月 | 是 |
| 铁锨 | 唐山 | 根牌 | 10把 |  |  | / | 是 |
| 彩条布 | 广东佛山 | 宏鑫牌 | 1卷 |  |  | 2026年12月 | 是 |
| 消防斧 | 河北唐山 | 个 | 1个 |  |  | / | 是 |

## 附件11  突发环境事件信息报告（格式）表

| 报告单位 |  | 报告人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 基本情况： 事件类型： 事件时间事件地点： 初步原因： 主要污染物质： 伤亡情况： 抢险情况： 救护情况： 周边环境受害情况及程度： 现场指挥部及联系人、联系方式 |  |  |  |
| 预计事件事态发展情况： |  |  |  |
| 需要支援项目： |  |  |  |
| 接受信息部门 |  | 接收时间 |  |
| 要求下次报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |

## 附件12  应急预案启动令（格式）应急预案启动令（格式）

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容：（包括信息来源、事件现状、宣布事项） |  |  |  |
| 受令单位： 受令人： 时间： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

## 附件13  应急预案终止令（格式）应急预案启终止令（格式）

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容：（宣布事件应急救援工作基本结束、现场基本恢复、现场指挥部撤销、相关部门认真做好善后恢复工作） |  |  |  |
| 受令单位： 受令人： 时间： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

## 附件14  应急预案变更记录表应急预案变更记录表

变更原因、依据、时间：

变更内容（可附页）：

申报单位：

相关方获知情况：